아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	매설식 비상소화장치 관리 방안 알림

1. 재난대응과-1404(2023.1.16.)호 "매설식 비상소화장치(소방함) 관리 방안 알림"와 관련입니다.

2. 우리 성동소방서 관내에서 유지·관리 중인 매설식 비상소화장치에 대한 관리 방안을 붙임과 같이 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

※ 주요내용

- 점검방법: 함 덮개 상태, 내부 구성품 이상유무, 출수 및 배수 후 사용 지장 여부 확인

- 점검주기: 월 1회(정기점검), 연 2회(일제점검)

- 사고예방: 사용 후 폐쇄 확인 필수, 돌출 부위 확인 철저

- 반기별 1회 이상 관계인·주민 합동 교육 실시

붙임  매설식 비상소화장치(소방함) 관리 방안 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	각 과(단),각 안전센터
담당자	김희원		대응총괄팀장	이종화		재난관리과장	01/17
안희
협조자
시행	재난관리과-338	(	2023. 1. 17.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 4층 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr
전화	02-2622-1643	/전송	02-2622-1649	/	kimhw119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)