아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년상반기 저수조급수학교 개학전 청소 및 수질검사 시행안내

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀교에 감사드립니다.

2. 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 동법 시행규칙 제22조의 3(대형건축물소유자등이하여야 하는 소독등 위생조치)제2항에 따라 저수조 사용이 1개월 이상 중단 된 경우사용 전 청소를 하도록 규정되어 있어 안내하오니 개학전 저수조 청소(1월 ~ 2월 중)를 시행하시고,결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 청    소: 반기 1회 이상 실시(연 2회 이상)

나. 수질검사: 연 1회 이상 실시(7월 ~ 8월 권고)

다. 제출서류: 저수조 청소결과 보고서 및 수질검사 성적서

라. 제출기한: 2023년 3월 1일(수질검사 성적서는 12월 31일)이전 제출

마. 결과제출: http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/ (전산으로 제출)

3. 침수 및 안전사고예방을 위해 저수조 수위조절 밸브(볼탑)정비 및 잠금장치 설치 철저

붙임  저수조 위생관리 안내문 및 청소결과 보고서 양식 1식.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울고척초등학교장, 서울구일초등학교장, 서울천왕초등학교장, 서울강신초등학교장, 서울강월초등학교장, 서울남명초등학교장, 서울서정초등학교장, 서울신남초등학교장, 서울신은초등학교장, 서울양원초등학교장, 서울양화초등학교장, 서울은정초등학교장, 서울정목초등학교장, 개웅중학교장, 천왕중학교장, 우신중학교장, 신남중학교장, 신원중학교장, 양천중학교장, 경인고등학교장, 구현고등학교장, 금옥여자고등학교장, 세종과학고등학교장, 광영고등학교장, 광영여자고등학교장, 목동고등학교장, 양천고등학교장, 오류고등학교장, 우신고등학교장, 서서울생활과학고등학교장, 서울영상고등학교장, 예림디자인고등학교장, 유한공업고등학교장, 성베드로학교장, 서울항동초등학교장
주무관	안성태		급수운영팀장	이연창		급수운영과장	01/18
성기선
협조자
시행	급수운영과-1084	(	2023. 1. 18.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3974	/전송	02-314-3989	/	magwave2020@seoul.go.kr	/	부분공개(6)