아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	매설식 비상소화장치 관리 방안 알림(이첩)

1. 관련근거

가. 재난대응과-4728(2022.3.3.)호 「소방용수시설 관리·운영 계획 알림」

나. 소방행정과-456(2023.1.5.)호 「2022년도 서울시의회 행정사무감사 처리결과 제출 요청」

2. 우리 본부 관내 전통시장, 쪽방촌 등에 설치하여 운영하고 있는 매설식 비상소화장치(소방함)에 대한 관리 방안을 다음과 같이 알려드리니, 각 서에서는 유사시 본 시설물을 효율적으로 활용할 수 있도록 관련 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 관리방안 (세부내용 붙임 참조)

가. 관리번호 부여 및 철저한 점검  ※ 기술기준 등 법제화(소방청) 후 표준명칭 및 관리번호 재정비 예정

1) 점검방법 : 함 덮개 상태, 내부 구성품 이상유무, 출수 및 배수 후 사용 지장 여부 확인

2) 점검주기 : 월 1회(정기점검), 연 2회(일제점검) → 조사부 작성·관리

3) 사고예방 : 사용 후 폐쇄 확인 필수, 함 단차·손잡이 등 돌출부위 확인 철저

나. 관계인·주민 사용법 교육 및 합동소방훈련

1) 횟    수 : 반기별 1회 이상(정기), 기타 필요 시(수시)

2) 내    용 : 화재 시 본 장비 활용 대처요령, 불법 주정차 관련 계도 등

붙임  매설식 비상소화장치(소방함) 관리 방안 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 북가좌119안전센터장, 홍은119안전센터장, 북아현119안전센터장
담당자	이도영		대응총괄팀장	문승렬		재난관리과장	01/18
원병연
협조자
시행	재난관리과-374	(	2023. 1. 18.	)	접수		(		)
우	03720	연희로 182, 서대문소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5443	/전송	02-2187-8354	/	sock1911@seoul.go.kr	/	부분공개(5)