문서번호	정수과-294
결재일자	2023. 1. 18.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		정갑평	01/18
			문인기
협 조	교육팀장			김정미
	행정관리과장			이혜진
	정수시설과장			여인웅
	주무관			박형수
	주무관			유병생

2023년 고압가스 안전관리 계획

2023. 01.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2023년 고압가스 안전관리 계획

고압가스시설(염소,산소,이산화탄소)에 대한 안전관리계획을 수립하여 건강하고 맛있는 아리수 생산 및 안전사고예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 고압가스안전관리법 제11조(안전관리규정) 제1항·제2항·제5항

□ 구의아리수정수센터 고압가스 안전관리규정

Ⅱ		추 진 방 향

□ 고압가스 저장·취급시설에 대한 안전점검 및 가스시설 개선을     통한 안전사고 예방

□ 종사직원 교육을 통한 사고예방능력 확보 및 사고 발생시     신속 대처로 피해규모 최소화

Ⅲ		일반현황

□ 시설규모

구분	저장량	기화기	투입기	중화설비
염 소	***	**	***	1톤/hr*1식
산 소	***	**	*	-
이산화탄소	***	**	**	-

□ 방재장비 현황

구 분	공기호흡기	방독면	보호복	응급조치세트	소석회 살포기	가스 경보기
염소실	**	***	**	**	**	***
제어실	**	***	*	*	*	*

□ 안전관리자 선임 현황

구 분	저장량	안전관리책임자	근무형태	안전관리원	근무형태
염 소	***	*********	**	*	*
		*********
		**********	**
		**********
		**********
		**********
산 소	***	*********	**	********	**
이산화탄소	***	*********		**********	**

Ⅳ		2023년 안전관리 계획

□ 자체 안전점검 및 법정검사 점검

○ 자체안전점검(염소,산소,이산화탄소)

- 일일점검 : 저장실, 저장탱크, 기화기, 투입기, 공급배관 등

- 주간·월간점검 : 고압가스설비 제반 및 장비 점검

- 특별점검 : 본부주관 민관합동 안전점검(년2회/상하반기)

○ 법정검사 점검(염소,산소,이산화탄소)

- 정기검사 및 자율검사 : 각 년1회, 한국가스안전공사

□ 교육 및 훈련

○ 자체교육

- 교육대상 : 현업근무자(제어실)

- 교육방법 : 고압가스설비 이론 및 현장교육

- 교육시간 : 1회/월*1시간

- 교육내용

가. 염소설비 운전지침서(공정안전관리 지침)

나. 안전방비 및 방재장비 사용법(공기호흡기, 방독면, 소석회살포기,             소화기, 가스검지기 등

다. 가스투입설비 작동 방법 및 이상사태 발생시 대처요령 등

○ 법정교육

구 분	대상인원	교육종별	교육대상
****	*****	***********	*** ***
********	*****	**********	***************
	*****		*******

- 교육대상 : 안전관리책임자 및 안전관리원

- 교육기관 : 한국가스안전공사 가스안전교육원

- 교육과정 : 고압가스 법정 신규 및 보수교육

- '23년 법정 전문(신규/보수) 교육계획

○ 방제훈련

- 목적 : 가스사고시 위기관리능력 향상 및 유관기관과의 신속한 협조               체계를 유지하여 인명 및 재산 피해 최소화

- 방법 : 시나리오에 의한 상황부여 및 통합방재

- 순서 : 상황발생→응급조치→긴급제독 및 사상자 구호→유관기관 협조               요청→정밀제독→복구→종료

- 일시 : 2회/년(반기 1회)

가. 상반기 : 통합방제훈련(민·관·군·경)

나. 하반기 : 자체 방제훈련(사업소)

※ 월별교육 및 방재훈련 순서는 교육환경에 따라 변경 예정

Ⅴ		고압가스설비 유지보수

□ 염소설비 유지보수

○ 염소투입설비 제조구매설치

- 교체 대상 : 후염소투입기 3대, 재염소투입기 1대

○ 염소설비 세관작업(1회/2년)

- 세관 대상 : 염소투입기 4대(1공장 전염소,중염소 각 2대)

○ 고압가스 설비검사(고압가스 전문검사업체)

- 검사 대상 : 가스검지기, 압력계 등

○ 유지보수용 물품 구매

- 세관용 부품, 소모성 부품 등

Ⅵ		행정사항

□ 교육 및 훈련 참석자 교육시간 인정 요청(인력개발과 협조)

- 월별교육 1시간, 방재훈련 4시간

□ 방재훈련시 유관기관 협조 요청

□ 행정관리과, 정수시설과 협조 요청

- 비상대응시 개인 부여 임무 숙지

붙임   1. 고압가스 안전관리 조직도

2. 유관기관 비상연락망

3. 염소가스 방재 조직도

4. 긴급사태 비상대응조직 업무분장

5. 염소가스 누출시 조치요령 및 세부 조치사항

6. 고압가스시설 점검사항

7. 가스안전 교육계획(월별)

8. 염소가스 누출대비 방재훈련 시나리오

9. 비상대피로 안내도.  끝.