문서번호	정수과-201
결재일자	2023. 1. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김태현		하은경	01/18
			윤준성
협 조
	주무관			김용식
	주무관			이기만

- 2023년 강북아리수정수센터 정수장 -

PSM설비 연간 점검/정비 계획

2023. 1.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

- 2023년 강북아리수정수센터 정수장 -

PSM설비 연간 점검/정비 계획

우리 센터 정수장 유해․위험설비(PSM설비)에 대한 점검, 정비 등에 대한 계획 수립을 통해 설비가 항상 최적의 성능을 유지하여 안전운전을 확보하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 산업안전보건법 제44조(공정안전보고서의 작성․제출)

□ 산업안전보건법 시행령 제44조(공정안전보고서의 내용)

□ 산업안전보건법 시행규칙 제50조(공정안전보고서의 세부 내용 등)

□ 공정안전보고서(4.2 설비점검 및 유지관리 지침)

Ⅱ		점검개요

□ 설비의 등급 구분

등 급	평가 기준	비 고
A급	기기 고장이 공장의 운전(부분 또는 전부) 정지 또는 중대산업사고를 일으킬 수 있는 경우	40점 이상
B급	기기의 고장이 운전의 부분정지를 일으키거나 또는 근로자의 안전에 영향을 주는 경우	30~39점
C급	기기의 고장이 운전의 부분정지를 가져오지만 안전상 문제가 없는 경우	20~29점
D급	공정의 운전 및 안전상 문제가 없는 경우	19점 이하

※ 설비 운전 중 설비의 결함이나 고장이 생산, 보전, 품질, 안전, 환경에 미치는 영향을
평가하여 등급을 구분

❍ 등급 재평가 계획 : *******************

- 근거 : 이행상태 평가 시 고용노동부 권고사항

- 내용

․ **************

*******************************

․ ***********************************

□ 설비의 등급별 점검(정비) 주기

등 급	점검주기	비 고
A급	일일점검
B급	월간 1회 이상
C급	반기 1회 이상
D급	연간 1회 이상

Ⅲ		점검(정비)계획

□ 점검대상 설비 및 점검 내용

대분류	소분류	중요 등급	해당기기번호 (Item NO.)	점검주기				비고
				일상 점검	월간 점검	반기 점검	년간 점검
회전기기	*************	*	**********		◎
	**************	*	*********		◎
	****	*	*****		◎
	********************	*	********			◎
	***********	*	**********				◎
압력용기와 저장탱크 계통 설비	****	*	*********			◎
	**********	*	**********	◎
	*********	*	**********				◎
	**********	*	**********	◎
	************	*	*********		◎
	********	*	******			◎
배관계통 설비	***************	*				◎
압력방출 계통 설비	****	*	***********				2년
전기 및 계측 제어 계통 설비	*** ************	*					◎
	************	*					◎
	*****	*	***********		◎
비상정지 계통 설비	*** ***********	*					◎
기타	******						◎
	************						◎

※ ************************************

□ 정비대상

구분	설비명	중요 등급	해당기기번호 (Item NO.)	형식	규격	수량	비고
교체	*****	*	******	*****	********	*
	*****	*	****** ******	*******	*******	*
	***	*	********** **********	*******	*** ***	*
세관	*****	*	****** ******	*******	*******	*
	*****	*	********	*******	********	*
	****	*	**********	*	*	*

□ 점검팀 구성 및 자격

❍ 점검팀장 : *********

❍ 점 검 자 : *************

- 점검자 현황 및 법정교육 이수 현황

구 분	성명	자격	선임일	교육이수일	비 고
*****	***	******	**********	**********	**********
*****	***	******	**********	**********	**********

□ 점검(정비) 일정

❍ 점검일정

- 일상점검 : 매일 실시

- 월간점검 : 매월 마지막주 실시

- 반기점검 : 6월, 12월 실시

- 년간점검 : 해당 설비 법적 점검 주기 또는 12월 실시

❍ 점비일정

- 교체 : 2023. 3월 ~ 8월(정수시설과 주관)

·교체발주, 계약, 물품교체, 시운전

- 세관 : 2023. 7월 ~ 8월(정수과 주관)

·세관발주, 계약, 세관작업, 시운전

□ 자격

❍ 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 기계가스설비공사업 주력분야 가스시설공사(1종)으로 등록한 업체 등

□ 점검(정비) 결과 보고

❍ 점검 실시 및 결과보고

- 설비별 점검자(염소가스 안전관리자)는 점검작업 절차서에 따라 점검 실시

- 설비 점검 중 이상발생 시 점검일지에 기록 및 보고 후 정비 실시

- 설비별 점검자는 점검결과 중 특이사항에 대하여 PSM 담당팀장 및 정수과장에게 보고

※ 붙임 1~4 점검일지 참조

❍ 점검 결과에 따른 조치

- 점검 결과 허용범위를 벗어난 결함에 대한 조치

․ 고장내용, 정도, 예산 확보 등을 확인하여 조치방법을 결정

․ 즉시 조치 가능한 경우 안전교육을 실시하고 작업허가서를 발급받은 후 안전하게 작업 실시

․ 즉시 조치가 불가능한 경우 외부업체 등을 통해 적절한 시기에 안전한 방법으로 정비 시행

❍ 정비작업 완료 후 정비내용, 점검 결과 등을 설비이력카드에 작성

Ⅴ		행정사항

□ 설비등급 재평가 실시 : **************** 작업

□ 정비작업 절차서 승인 및 배포 : *******************예정

붙임 1. 점검작업 절차서(일상, 월간, 반기, 연간) 각 1부.

2. 자체 점검 대장(일상, 월간, 반기, 연간) 각 1부.

3. 2023년 점검(정비) 일정표 각 1부. 끝.