아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(본선1-1구간 상수도관 이설공사 협의 회신사항 통보)

1. 업무지시현장 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 주식회사 동해종합기술공사

2. 작 성 일 자 : 2023-01-19 16:01:30

3. 지 시 내 용

가. 강동수도사업소 시설관리과-117('23.1.19)호 및 별내감1-22-1141

('22..12.21)호와  관련입니다.

나. 강동수도사업소로부터 '별내선 1공구 본선 1-1구간 건설공사'중 본선1-1구간의 하수박스 저촉되는 상수도관 이설에 대해 붙임의 상수도관 이설 승인조건으로 원인자 부담 이설 하도록 회신되어 통보하오니, 승인조건에 맞추어 안전관리 및 품질관리를 철저히 공사가 차질 없이 진행되도록 공정관리를 하시기 바랍니다.

○ 승인조건 : 붙임의 상수도관 이설 승인조건으로 원인자가 이설

1. 이설공사 착공 전에 반드시 강동수도사업소에 이설공사를 위한 실시 설계도서를 제출하여 검토를 받은 후 원인자부담금을 납부하고 착공계 제출(공문 시행)

가. 상하수도설비공사업 면허 소지자로 하여금 시공

나. 시공계획서, 단수계획서, 자재승인 등 제반사항 승인서 제출 후 상수도 감리 입회 하에 공사 시행

다. 공사 시행 주체를 명확히 하기 위해 시공 시 공사 안내판                     필히 설치

라. 착공시에는 상수도공사 안전관리를 위한 건설사업관리기술자를

배치하고, 그 내용을 강동수도사업소로 제출

마. 특히, 단수계획은 7일 전 강동수도사업소의 사건확인(점검)을

받아 시행하고, 현장사정으로 예정된 일시에 공사 시행이

불가하다고 판단되면, 단수일정을 재협의하여 상수도 민원

발생 예방

※ 단수가 발생되는 수요가에게 사전에 단수홍보를 필히 할 것.

2. 이설공사 후에는 준공일 이전에 GIS 준공도 제출(사진첨부

준공계 제출)

- 준공도면, GIS측량결과물, 시설물 속성조사표, 철거폐쇄도,

인입관연결 현황 등

붙임 : 1. 상수도관 이설 승인조건 1부

2. 관련공문 1부. 끝.

주무관	안상훈		토목3과장	01/19
손창익
협조자
시행	도시철도토목부-795	(	2023. 1. 19.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2632	/전송	02-6438-2649	/	aasshh902@seoul.go.kr	/	부분공개(5)