아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 서류보완 재요청(홍제동 137-∗∗호 외 4필지)

1. 건축과-430(2023.1.05.)호“건축(신축)허가 신청에 따른 업무 협의*******************”와 관련입니다.

2.  귀 청에서 요청하신 협의 건을 검토한 바, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제4조 제2항에 따른 다음의 서류를 보완하여 재협의 요구 하시기 바랍니다.

가. 보완서류: 소방시설업 표준도급계약서 제출 요함, 유도등 및 비상방송설비 도면 세움터상 깨져 있어 재 업로드 요함, 기계식주차장 개구부 설치 설계반영 권고(붙임 참조)

나. 보완기간: 2023.1.27.(금)

붙임  기계식 주차장의 소방시설 등 설치기준 1부.  끝.

	서대문소방서장
지도관	김득진		예방팀장	배철수		예방과장	01/19
강길구
협조자
시행	예방과-876	(	2023. 1. 19.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182, 서대문소방서 예방과 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5472	/전송	02-2187-8352	/	911cool@seoul.go.kr	/	부분공개(6)