아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장 (누수대응과장)
(경유)
제목	2022년 11월('23년 1월납기) 유수율 및 조정량 분석자료 제출

우리사업소 '22년 11월 유수율 및 조정량 증감분석 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 유수율 현황

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2022.1~11	153,540	146,415	95.36	-
	2021.1~11	153,281	148,015	96.56
	증·감	증259	감1,600	감1.20p
당월	2022.11	13,685	12,941	94.56	‘23.1월 납기
	2021.11	13,458	12,661	94.08
	증·감	증227	증280	증0.48p

붙임  1. 2022년 11월(23년1월납기)조정량 및 유수율 분석보고 1부.
2. 2022년 11월 중블록 유수율현황 (0112) 1부.
3. 사용량증감분석(남부 23년01월납기) 1부.  끝.

	남부수도사업소장
요금관리1팀장	이광주		요금과장	조기동		남부수도사업소장	01/19
김분숙
협조자
시행	요금과-1652	(	2023. 1. 19.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4488	/전송	02-3146-4539	/	podonge21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)