문서번호	시설보수과-575
결재일자	2023. 1. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철		안종필	01/19
			윤창진
협 조

154KV 수전계통 복모선화 추진계획

2023. 1.

중랑물재생센터

(시설보수과)

154KV 수전계통 복모선화 추진계획

우리센터 154KV 수전계통의 모선을 이중화(단모선→복모선)하여     전기안전사고 예방하고 중단없는 하수처리 기능을 확보코자 함

※ 모선(BUS) : 154KV 수전케이블 ↔ 154KV 주변압기에 전력공급용 도체

1	관련근거

□ ****************************************

○ ************************

□ ********************************************

○ ******************************

2	추진배경

□ 중단 없는 하수처리 기능 확보를 위한 설비 개선 필요

○ 154kV 전력공급 모선이 단일모선으로 구성되어 계통이상 및 사고발생시       긴급 대처가 불가하고 정전사고 장기화 우려

3	시설현황 및 검토사항

□ 시설규모

○ 수전설비

- 계약용량 : ******** [주변압기 11,000kW×6대(2대 예비)]

○ 설비현황

주 변전실 (154KV)	지구 변전실			변압기	수배전반	비고
	22.9KV	6.6KV	3.3KV
*	*	**	**	***	****	******* *******

□ 전력계통도

군자 변전소(S/S)

(상 시)

화양 변전소(S/S)

(예 비)

주변전실

(154kV)

1bank

22.9kV 변전실

중랑천용수(3.3.kV)

3bank

4bank

5bank

6bank

2bank

3유입동 등

10동(6.6kV)

1처리장,  2건조, 총인(22.9kV)

1bank

3bank

4bank

2bank

2유입,설비,송풍동2소화조,(3.3.kV)

청계천,3소화조,

탈수B(3.3.kV) 6동

중랑센터 154kV GIS설비	단모선 사진	복모선 사진

4	154kV 모선 비교

□ 154KV BUS 복모선화 추진

○ 필요성

전력설비 개선	검토 내용	비 고
현 실태 및 필요성	************************************************************************************** ******************************** ********************************************************************************

○ 단모선, 복모선 장단점 비교

구 분	단모선	복모선
장 점	******************** ************************************	****************************************** ******************************** *****
단 점	************************ ******************* ****************** ***** ************************ *************	********************** ****

5	개선방안 검토내용

□ 154kV 모선************************

○ 154kV 모선을 복모선으로 구성하여 안정적으로 전력공급

□ 154kV 복모선 도면

중랑센터 154kV 복 모선 반영 (예시)

6	추진계획

□ 예산확보

○ 예산요구 : **********에 예산편성 추진

○ 소요예산 : ***

- *****************************************

붙임 1. 전력설비 개선방안 수립용역 보고서 1부.

2. 전력설비 효율적 운영을 위한 개선방안 1부.  끝.