문서번호	시설관리과-1217
결재일자	2023. 1. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김태형	오영진	01/19
		조임남
협 조

혼탁수유입으로 인한 피해 배상요구 민원 검토 보고

(영등포구 문래동6가 4#)

2023. 1.

남부수도사업소

(시설관리과)

혼탁수 유입으로 인한 피해 배상요구 민원 검토 보고

************************* 주민으로부터 혼탁수 유입으로 인한 피해보상 요구가 접수되어 현장조사 후 보고드림

□ 사고현황

○ 일    시 : ***********************

○ 장    소 : ***************

○ 피 해 자 : *******************

○ 사고경위 : 상수도관 세척 작업중 인근 아파트로 혼탁수 유입

○ 피해내용 : 옥내 수전 및 필터 손상

○ 피해사진

**********

□ 검토의견

○ 상수도관 세척작업 중 발생한 혼탁수가 아파트로 유입되어 수전 및 필터 교체비용 배상 요청

○ 피해자는 증빙서류로 영수증을 제출함.(붙임 파일 참조)

□ 조치의견

○ 본 사고건은 우리사업소에서 작업하던 도중 발생한 사고건으로 판단됨에 따라 한국지방재정공제회에 배상보험 접수하여 그 결과에 따라 처리하고자 함.

붙임  영수증 1부.  끝.