문서번호	시설과-599
결재일자	2023. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
허용석	문석기	이상국		01/19
				김재용
협 조	전략기획실장		代강건영
	총무과장		김중태

2023년 서울대공원

전기시설물 유지보수공사(연간단가) 추진계획

2023. 1.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 서울대공원

전기시설물 유지보수공사(연간단가) 추진계획

대공원내 전기시설 고장발생, 돌발사고 등에 긴급히 대처하고자 연간단가 유지  보수공사를 시행하여 신속한 대응․정비체계를 확보함으로써 연중 안정적인 전기공급으로 관람객의 안전을 확보하고 쾌적한 동물사육환경 조성에 기여하고자 함

1		관련근거 및 추진배경

서울대공원 전력시설물 유지관리 계획(시설과-564, 2023.1.18.)

○ 전기안전사고 발생우려 시설 및 노후 시설물의 신속한 정비를 통해

안전성 확보

단가계약 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제25조(단가계약)

- 일정한 기간 계속하여 제조 ‧ 구매 ‧ 수리 ‧ 보수 ‧ 복구 ‧ 가공 ‧ 매매 ‧ 공급‧사용 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때에는 해당 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가(單價)에 대하여 계약을  체결할 수 있다.

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제79조(단가계약)

추진배경

○ 동물사 등 시설물이 노후되어 돌발적으로 단락, 누전사고 등 발생

○ 단순, 반복공종의 유지보수 공사가 수시 발생

- 공종‧품목별 동일단가 적용으로 예산절감 및 공사 신뢰성 확보

○ 신속한 공사시행 및 수의계약 최소화

- 건별 발주시 시간 소요, 동일한 행정절차에 따른 행정력 낭비 및 수의계약 증가

2		추 진 방 향

계약공종

○ 배관배선공사 : 전력케이블, 절연전선, 배관(금속관, PVC 등)의 설치

○ 조명설비공사 : 동물사 조명(형광등, 다운라이트, LED조명 등) 개량 및 설치

○ 기타 전기설비 유지관리

업무 흐름도

공사사유 발생		현장조사		작업지시		공사감독		공사완료 보고
서울대공원		전기시설팀 계약업체		전기시설팀		건별 업무담당자		계약업체

○ 공사감독자 지정 시행 : 공사사유 발생부터 공사완료 보고까지의 절차
수행은 건별 업무담당자가 수행

3		세부 시행계획

○ 공 사 명 : 2023년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2023. 12. 31까지

○ 사업대상

******************************************

*******************************

**********************************

*************************************

○ 공사내용 : 배관배선공사, 조명설비공사, 전열설비공사, 소방시설공사 등

○ 사 업 비 : ******

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및

조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비,  시설비(전기시설물 정비)

○ 입찰방법 : 공개경쟁입찰(지역제한)

- 입찰참가 자격 : 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 면허를 등록한 업체로
입찰 공고일 전일까지 법인등기부상 본점이 서울특별시 또는
경기도에 소재한 업체

○ 재해예방 기술지도 용역 : 수의계약

- 용역업체 : 건설재해예방전문지도기관

- 용역기간 : 11개월(2월 ~ 12월)

- 소요예산 : *******

4		향후 추진일정

○ ‘23. 1.     : 연간단가 전기공사 발주

○ ‘23. 2.     : 공사계약 및 착공

○ ‘23. 2.     : 재해예방 기술지도 용역 계약

○ ‘23. 2. ~ 12. 31. : 공사시행, 준공

5		기 대 효 과

○ 누전, 단전 등 안전사고 신속한 보수 및 정비

○ 신속한 공사 시행으로 안전하고 쾌적한 공원 환경 조성

○ 단순 반복되는 대공원 보수 공사 등에 대해 공종‧품목별 일원화된          단가 적용으로 투명한 행정과 신뢰성 확보

○ 개별 발주에 따른 행정력 낭비 지양 및 수의계약 최소화

6		행 정 사 항

○ 콘센트 신설/철거 등 단순 경정비는 비용절감을 위해 자체(전기보수팀)       보수 시행

○ 별도 발주의 필요성이 있을 경우 검토 후 개별공사 시행

○ 발주물량은 예상물량으로 공사 중 물량 증감 발생시 설계변경 반영.  끝.