문서번호	현장대응단-359
결재일자	2023. 1. 19.
공개여부	부분공개(6)

조사관	지휘3팀장	현장대응단장
최명열	강선욱	01/19
		윤재관
협 조
	담당자		박호정

화재발생종합보고서

[신정동 아파트 경비실 화재]

화재번호		2022 - 140
출동일시		2022. 12. 02.(금) 09:12~10:36 (완진 09:15)
발생장소		************************
피해 내역	인명	해당없음
	재산	**********************************
화재원인		*****************
발화개요		204동 경비실 내부에 설치된 전기 라디에이터(전기난로)의 복사열이 원인이 되어 화재 발생한 것으로 추정되며, 출동한 소방대가 인명피해 없이 완전진압한 화재임.

붙임  1. 화재현장 조사서(2022-140) 1부.

2. 화재현황 조사서 1부.

3. 화재 등 상황보고서 1부.

4. 화재피해 조사서 1부.

5. 질문기록서 1부.

6. 화재유형별 조사서 1부.

7. 소방 방화시설 활용조사서 1부.

8. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.