아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[겨울철]지하연계 복합건축물 등 화재안전조사 추진계획

1. 관련근거

가. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제7조(화재안전조사) 및 제8조(방법·절차 등)

나. 예방과-29690(2022.11.1.)호 "2022년 겨울철 소방안전대책 알림"

나. 본부 예방과-1624(2022.1.19.)호 "겨울철 지하연계 복합건축물 화재안전조사 추진 계획 알림"

2. 겨울철 화재 발생 및 인명․재산 피해 우려가 높은 지하연계 복합건축물 등의 소방안전관리 강화를 위한「겨울철 지하연계 복합건축물 등에 대한 화재안전조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 추진기간: 2023. 1. 30.(금) ~ 2. 17.(금)

나. 추진대상: 롯데백화점 등 10개소

다. 인    원: 화재안전조사관 2개조 4명   * 필요시 민간전문가 합동점검 可

라. 조사방법: 부분조사 ※ 화재의 예방및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조

※ 지하연계 복합건축물 등 주요 대상 조사 시 관할 119안전센터 현지 확인

☞ 최근 6개월 이내 기실시 대상은 화재안전컨설팅 실시

마. 조사항목

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조(화재안전조사의 항목)

1. 법 제17조에 따른 화재의 예방조치 등에 관한 사항

2. 법 제24조, 제25조, 제27조 및 제29조에 따른 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항

3. 법 제36조에 따른 피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항

4. 법 제37조에 따른 소화ㆍ통보ㆍ피난 등의 훈련 및 소방안전관리에 필요한 교육(이하 “소방훈련ㆍ교육”이라 한다)에 관한 사항

7. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항

9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및

방화시설의 관리에 관한 사항

15. 그 밖에 소방대상물에 화재의 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위해 소방관서장이

화재안전조사가 필요하다고 인정하는 사항

바. 중점 추진사항

- 복합건축물과 지하연계 연결부분 방화구획 및 제연구역 적정 여부 확인

- 지하 연계부분(연결통로 등) 계단 등 피난·대피통로 장애요인 등 중점 확인

- 관계인(종사원) 대상 화재 시 신속한 초동대응방법 및 화재안전컨설팅*병행

* 장소별 피난대피 유도를 위한 유도등 시인성 개선 및 초기 소화, 응급처치(CPR) 방법 등

위법사항 적발 시 관련 법규에 의거 무관용원칙 적용 강력한 행정처분

사. 화재안전조사 계획 사전 공개

- 소방서 홈페이지에 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등 7일 이상 공개

※ 「화재예방법」 제8조2항 및 동법 시행령 제8조2항 참고

3. 행정사항

가. 화재안전조사관은 "화재안전조사에 관한 세부운영규정" 참고하여 변경된 "화재안전조사 세부조사표" 서식으로 관할 지역의 특성과 여건을 반영한 조사를 실시하여 주시고

나. 특히, 코로나19 감염 방지를 위해 업무 수행 시 방역마스크 착용 및 개인 방역수칙을 철저히 준수, 추진 결과는 2023. 2. 24.(금)한  119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 화재안전조사 결과(한글 서식) 1부.

2. 화재안전조사 추진실적(엑셀 서식) 1부.

3. 지하연계 복합건축물 화재안전조사 대상(10개소) 1부

4. 화재안전조사 세부조사표 1부.

5. 화재안전조사계획 사전 공개 1부.

6. 화재안전조사에 관한 세부운영규정 1부.  끝.

조사관	한소영		검사지도팀장	류연하		예방과장	전결 01/20
박구순
협조자
시행	예방과-902	(	2023. 1. 20.	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6883	/전송	02-2187-8292	/	atatic@seoul.go.kr	/	대시민공개