아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년도 호흡보호장비 안전관리 계획(알림)

1. 안전지원과-1280(2023.1.19.)호「2023년도 호흡보호장비 안전관리 계획」과 관련입니다.

2. 2023년 호흡보호장비에 대한 체계적으로 관리하고자 안전관리 계획을 알려드리니, 각 기관에서 호흡보호장비 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공기호흡기 용기 안전관리

검사구분	❶ 위생검사	❷ 안전도 검사
검사주기	3년마다 1회 이상 (서울: 1년마다 1회 실시)	10년 이하 용기 5년마다 [내용연수(10년) 초과 용기 폐기]
감사벙법	내부세척 및 육안검사	용기 가압 후 안전검사, 세척겸함

나. 공기충전기 안전관리

검사구분	❶ 공기품질검사	❷ 정기검사&자율검사	❸ 안전밸브 작동검사	❹ 안전관리책임자
검사주기 (선임기준)	연 2회	• 정기검사: 매 2년마다 • 자율검사: 매 6개월마다	최종단 설치된 안전밸브 1년 1회 이상	최초 신고일 30일 이내 변경된 날로 30일 이내
검사기관 (선임자격)	소방산업기술원	가스안전공사	전문업체 또는 자체검사	가스공사 교육 이수자

※ 안전관리 책임자 교육 : 총 78명 실시 예정(각 기관별 3명 * 26기관)

3. 행정사항

가. "붙임 3" 서식 중 충전기한이 2022년으로 된 323개 용기의 정보를 119행정정보시스템에서 수정 후 2023. 1. 27.(금) 한 문서로 결과 제출(충전기한 및 사진 교체)

나. 공기호흡기 용기는 직원들의 건강과 직결되므로 철저히 관리

붙임 1. 2023년 호흡보호장비 안전관리 계획(방침서) 1부.

2. 2023년 공기충전기 현황(61대) 1부.

3. 2023년 공기호흡기 용기 현황(10,683개) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,대통령경호처소방대,시민안전체험관), 서소1-25(25개소방서)
조정관	안우석		장비관리팀장	권기백		안전지원과장	01/20
윤득수
협조자
시행	안전지원과-1377	(	2023. 1. 20.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 소방재난본부	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1614	/전송	02-3706-1619	/	ak0730@seoul.go.kr	/	대시민공개