아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년도 호흡보호장비 안전관리 계획(알림)

1. 관련근거

가. 안전지원과-1280(2023.1.19.)호“2023년도 호흡보호장비 안전관리 계획”

나. 안전지원과-1377(2023.1.20.)호“2023년도 호흡보호장비 안전관리 계획(알림)”

2. 위와 관련 2023년 호흡보호장비에 대한 체계적으로 관리하고자 안전관리 계획을 알려드리니, 각 부서에서는 호흡보호장비 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공기호흡기 용기 안전관리

검사구분	❶ 위생검사	❷ 안전도 검사
검사주기	3년마다 1회 이상 (서울: 1년마다 1회 실시)	10년 이하 용기 5년마다 [내용연수(10년) 초과 용기 폐기]
감사방법	내부세척 및 육안검사	용기 가압 후 안전검사, 세척겸함
수 량	290개(별도계획)	98개(별도계획)

나. 공기충전기 안전관리

검사구분	❶ 공기품질검사	❷ 정기검사&자율검사	❸ 안전밸브 작동검사	❹ 안전관리책임자
검사주기 (선임기준)	연 2회	• 정기검사: 매 2년마다 • 자율검사: 매 6개월마다	최종단 설치된 안전밸브 1년 1회 이상	최초 신고일 30일 이내 변경된 날로 30일 이내
검사기관 (선임자격)	소방산업기술원	가스안전공사	전문업체 또는 자체검사	가스공사 교육 이수자

※ 안전관리 책임자 교육 : 총 3명 실시 예정(본부 전체 78명 예정)

3. 행정사항

가. "붙임 3" 서식 중 2022년 안전도 검사 실시 후 충전기한이 2022년으로 된 49개 용기의 정보를 119행정정보시스템에서 수정 후 2023. 1. 27.(금) 한 문서로 결과 제출(충전기한 및 사진 교체)

나. 공기호흡기 용기는 직원들의 건강과 직결되므로 철저히 관리

붙임 1. 2023년 호흡보호장비 안전관리 계획(방침서) 1부

2. 2023년 공기충전기 현황(61대) 1부

3. 2023년 공기호흡기 용기 현황(448개) 1부

4. 현행화대상(충전기한 수정) 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 거여119안전센터장, 잠실119안전센터장, 종합운동장119안전센터장, 가락119안전센터장, 방이119안전센터장
담당자	박병철		장비회계팀장	황정익		소방행정과장	01/25
주원석
협조자
시행	소방행정과-911	(	2023. 1. 25.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, (마천동) 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6921-5222	/전송	02-430-8119	/	king1250@seoul.go.kr	/	부분공개(5)