아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	매설식 비상소화장치 관리 방안 알림(이첩)

1. 재난대응과-1404(2023.01.16.)호 『매설식 비상소화장치[소방함] 관리 방안 알림』과 관련입니다.

2. 우리 관내 시장에 설치하여 운영하고 있는 매설식 비상소화장치에 대한 관리 방안을 다음과 같이 알려드리니, 각 부서에서는 유사시 본 시설물을 효율적으로 활용할 수 있도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 관리방안(세부내용 붙임 참조)

가. 관리번호 부여 및 철저한 점검

1) 점검방법 : 함 덮개 상태, 내부 구성품 이상유무, 출수 및 배서 후 사용 지장 여부 확인

2) 점검주기 : 월 1회(정기점검), 연 2회(일제점검) → 조사부 작성·관리

3) 사고예방 : 사용 후 폐쇄 확인 필수, 함 단자·손잡이 등 돌출부위 확인 철저

나. 관계인·주민 사용법 교육 및 합동소방훈련

1) 횟    수 : 반기별 1회 이상(정기), 기타 필요 시(수시)

2) 내    용 : 화재 시 장비 활용 대처요령, 불법 주정차 관련 계도 등

붙임 : 매설식 비상소화장치(소방함) 관리 방안 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	고척119안전센터장, 구로119안전센터장, 공단119안전센터장
담당자	한윤성		대응총괄팀장	전영선		재난관리과장	01/25
代전영선
협조자
시행	재난관리과-537	(	2023. 1. 25.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6243	/전송	02-2618-3109	/	cuntboy80@seoul.go.kr	/	부분공개(5)