아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	겨울철 지하연계 복합건축물 화재안전조사 세부계획

1. 市예방과-1624(2023.1.19.)호 "겨울철 지하연계 복합건축물 화재안전조사 추진 계획 알림"

2. 위와 관련, 겨울철 화재 발생 및 인명․재산 피해 우려가 높은 지하연계 복합건축물 등의 소방안전관리 강화를 위한 겨울철 지하연계 복합건축물 등에 대해 화재안전조사 및 안전컨설팅을 추진하고자 합니다.

가. 기   간 : 2023. 2. 2.(목) ~ 2. 17.(금) / 약 2주간

나. 대   상 : 10개소 (지하연계 복합 8, 지하 대형주차장 2)

다. 종   류 : 화재안전조사 (*부분조사) 및 화재안전컨설팅

화재안전컨설팅 ※ 6개월 이내 조사 기실시 대상	화재안전조사
교보증권빌딩(지하연계) 서울국제금융센터(지하연계) 신세계 B관(지하연계) 롯데백화점(지하연계)	파크원(지하연계) 에쉐르(지하연계) 포레나 영등포(지하연계) 타임스퀘어(지하연계) LG트윈타워(대형주차장) 오투타워(구.HP빌딩)(대형주차장)

※ 화재안전컨설팅 대상 4개소는 지난 12월에 컨설팅 실시하여 기실시 처리

라. 조사방법 : 부분조사(화재의 예방및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조 1,2,3,4,7,9,15항)

※ 지하연계 복합건축물 조사 시 관할 119안전센터 현지 확인

라. 중점 추진사항

- 복합건축물과 지하연계 연결부분 방화구획 및 제연구역 적정 여부 확인

- 지하 연계부분(연결통로 등) 계단 등 피난·대피통로 장애요인 등 중점 확인

- 관계인(종사원) 대상 화재 시 신속한 초동대응방법 및 화재안전컨설팅*병행

* 장소별 피난대피 유도를 위한 유도등 시인성 개선 및 초기 소화, 응급처치(CPR) 방법 등

3. 행정사항

가. 코로나19 감염 방지를 위해 업무 수행 시 방역수칙 준수 철저

나. 현장대응단 및 여의도119안전센터는 지하연계 복합건축물 4개소에 대하여 합동 안전컨설팅에 협조하여주시기 바라며

다. 각 화재안전조사 조는 지하연계 복합건축물 대상에 대해 관할 119안전센터와 기간 중 ('23. 2. 2. ~ 2. 17.)일정 협의하여 화재안전조사를 진행하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 겨울철 지하연계 복합건축물 화재안전조사 계획 대상 및 조사일정 1부.

2. 화재안전조사 세부조사표 1부.

3. 화재안전조사에 관한 세부운영규정 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	여의도119안전센터장, 현장대응단장
조사관	정보상		검사지도팀장	강우선		예방과장	01/25
김금숙
협조자
시행	예방과-1456	(	2023. 1. 25.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)