문서번호	기반시설과-501
결재일자	2023. 1. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
정영환	이병철	전결 01/25
		김종호
협 조
	총무과장		박서영
	기획예산과장		김영창
	문화홍보과장		차정윤
	주무관		송재우
	주무관		권용재
	주무관		안재선

『2023년 한강공원』

수경시설(분수) 운영 및 유지관리 계획

2023. 1.

한강사업본부

(시설부)

『2023년 한강공원』

수경시설(분수) 운영 및 유지관리 계획

한강공원 내 달빛무지개 분수 등 수경시설(11개소)의 운영 및 유지관리계획을 수립하여 공원 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

1		수경시설 현황

□ 시설현황 : 5개 공원 11개 분수

공원명	분 수 명	규 모	형 태	설치년월
➊ 반 포	1) 달빛무지개분수	L:1,140m (상․하류 각 570m)	교량분수, 음악분수 (경관용)	‘09.04
➋ 뚝섬	2) 음악분수	D:30m(노즐 666개)	바닥분수, 음악분수 (경관용)	‘10.05
	3) 물보라극장	영상면적 : 12m×7m	수상분수, 영상분수 (경관용)	‘09.12
	4) 벽천분수	160m(L)×6.8m(H)	벽체분수 (경관용)	‘06.05
	5) 조형물분수	6m(D)×3m(H)	일반분수 (경관용)	‘10.05
➌ 여의도	6) 물빛광장분수	바닥면적: 196m × 40m	계단형, 바닥분수 (물놀이형)	‘10.05
	7) 수상분수	18m×4m(좌우측), 18m×2m(중앙)	수상분수, 음악분수 (경관용)	‘10.05
	8) 안개분수	7m(L)×4m(B)	일반분수 (경관용)	‘10.05
➍ 난지	9) 거울분수	직경:60m (노즐 435개)	바닥분수, 거울연못 (경관용)	‘10.06
	10) 물놀이장분수	L:120m (노즐 135개)	경관분수, 음악분수	‘10.06
➎ 이촌	11) 벽천분수	12m(L)×2.8m(H)	벽체분수, 영상분수 (경관용)	‘10.09

□ 운영현황

❍ 최근 3개년 운영실적

공원명	분 수 명	2020년 가동률/일수		2021년 가동률/일수		2022년
						가동률/일수		2021년 대비(증·감)
평 균		24.9%		35.4%		66.7%		31.3%↑
➊ 반포	1) 달빛무지개분수	-	-	4%	9	66%	141	62%↑
➋ 뚝섬	2) 음악분수	19%	35	5%	9	83%	153	78%↑
	3) 물보라극장	28%	52	10%	18	32%	59	22%↑
	4) 벽천분수	51%	94	54%	99	78%	144	24%↑
	5) 조형물분수	33%	61	83%	153	83%	153	-
➌ 여의도	6) 물빛광장분수	-	-	-	-	74%	158	74%↑
	7) 수상분수	20%	37	5%	9	26%	48	21%↑
	8) 안개분수	49%	90	83%	153	83%	153	-
➍ 난지	9) 거울분수	-	-	4%	7	72%	132	68%↑
	10) 물놀이분수	-	-	-	-	54%	33	54%↑
➎ 이촌	11) 벽천분수	51%	94	83%	153	83%	153	-

❍ 가동률 분석

- ‘20~`21년도 가동률 분석

· 코로나 19에 의한 사회적 거리두기 단계강화 (1단계 → 2단계 → 3단계)

· ‘20. 8. 1.부터 약 1달 이상 큰 풍수해로 인한 한강공원 침수 지속 등

- ‘22년도 가동률 분석

· ‘22년 상반기 코로나19 거리두기 및 6월부터 빈번한 풍수해에 의한 한강공원 침수로 수상분수 및 물놀이장분수의 가동률 저조

❍ 운영평가

- 분수가동 개시 전과 중반에 각 장소별로 현수막을 설치하고 홈페이지를 통해 분수 가동시간을 신속히 안내하는 등 적극 홍보하여 민원발생을 최소화하였고

- 침수 등 풍수해 발생시 긴급 복구를 통해 시설이 정상화될 수 있도록 적기에 보수하는 등 관리에 만전을 기함

2		수경시설 가동 계획

□ 목표 및 기본방향

❍ 목표 가동률 : 운영일 대비 가동률 80% 이상(‘22년 가동률 66.7%)

❍ 기본방향

- 코로나19 상황에 따른 단계별 대처 운영하는 등 안전 운영 관리

- 현장 특성 및 시민요구 등을 고려한 탄력적 운영으로 분수 가동률 제고 및 시민에게 한강의 대표적인 풍물로 추억 각인

□ 세부 가동계획

❍ 가동 기간 : ‘23. 4. 1.(금) ~ 10.31.(월) [7개월]

< 분수별 가동 횟수 및 시간 (분수별 가동 시간 : 별첨) >

공원명	분 수 명	가동기간	일 가동내역
			가동횟수	가동 시간
반포 공원	달빛무지개분수	4월~10월	5~6회	▶성수기(7~8월) - 12:00 ~ 21:00(10회) ▶비수기(4,5,6,9,10월) - 12:00(1회) - 17:00 ~ 20:00(4회) ·매 정시부터 20분 가동 ·단, 물빛광장 30분, 물보라 스크린분수 40분(뮤직비디어상영) ▶여의도 분수는 정기공연으로 금·토는 미운영 ▶매주 월요일은 청소·점검으로 비가동 - 달빛무지개분수는 계속 가동
뚝섬 공원	음악분수	5월~10월	5~10회
	물보라(오로라)	5월~10월	5~9회
	물보라(스크린)	7월~8월	1회
	벽천분수	5월~10월	5~10회
	조형물분수	5월~10월	5~10회
여의도 공원	물빛광장분수	4월~10월	5~10회
	수상분수	5월~10월	5~10회
	안개분수	5월~10월	5~10회
난지 공원	거울분수	5월~10월	5~10회
	물놀이장분수	7월~8월	7회
이촌 공원	벽천분수	5월~10월	5~10회

❍ 분수가동 탄력 운영 : 축제 및 타 행사 등

- 봄꽃, 몽땅 축제 등 별도행사 시 연계 가동

- 강풍 또는 비 예보 시 분수가동 정지 (전력낭비 예방)

· 달빛무지개분수: 7m/s 이상 시, 그 외 분수 : 우천 2mm/h, 강풍 5m/s 이상 시

3		시설 유지관리 계획

□ `22년 주요성과

❍ 총 2개 분수 노후설비 교체 완료(기능 정상화)

사 업 명	사 업 개 요	사 업 효 과
난지 물놀이장 분수 개선	- 개요 : 노후 시설물 교체 - 규모 : 노즐 4개, 콤프레셔 1개 - 비용 : 89백만원 - 효과 : 분수기능 및 연출 안정
뚝섬 벽천 분수 개선	- 개요 : 스트린 영상 시설 교체 - 규모 : 프로젝터 및 스크린 교체 - 비용 : 269백만원 - 효과 : 분수 연출 밝기 및 선명도 안정

□ 유지관리 기본방향

❍ 안정적 유지관리와 시설 가동률을 높여 시민 만족도 향상

❍ 시설·전기·수질 등의 안전관리 유지로 안전한 수경시설 관리

□ 세부 추진계획

사업명	사업개요	사업비	추진절차
➊10개분수 유지 보수공사	대상: 10개분수 규모: 펌프, 노즐, 조명등, 판석, 시스템 수리 및 정비	606백만원	계약심사 (2월) 계약 의뢰•체결(2월말) 공사착공 (3월~) 준공 (12.30)
➋반포달빛무지개 분수 유지보수	대상: 달빛무지개분수 규모: 분수노즐 (스태퍼, 커팅유닛 외 10종), 심정펌프 외 12종 교체 및 수리	1,093백만원
➌반포달빛무지개 분수 컨트롤러 구매(교체)	대상 : 반포달빛무지개분수 규모 : 컨트롤러(인터페이스) 및 운영프로그램 등 구매	20백만원	계약의뢰 및 체결 (1월) 준공 (2월)
➌수경시설 전기 안전관리대행 용역	대상: 뚝섬음악·벽천분수, 여의도 물빛광장분수, 난지 거울· 물놀이장분수 규모: 전기안전관리 대행 (전기안전관리법 제22조, 75kw이상)	22백만원	계약체결 (`22. 12월) 점검시행(`23. 1.1~) (조기계약 완료)
➍물놀이형 수경 시설 수질 관리	대상: 여의도 물빛광장·피아노물길 규모: 청소•소독 및 수질검사	20백만원	`23. 4월 ~ 10월 (검사주기: 월 2회)
➎여의도 물빛광장 기간제 인력 운영	대상: 여의도 물빛광장분수 (피아노 물길 포함) - 바닥연마기 등 이용 청소, 펌프 및 밸브 조작 등	148백만원 (인건비, 4대 보험료 등)	모집공고 (1월) 원서접수 (2월) 면접 및 심사(2월) 합격 발표 및 추첨(2월) 근로개시 (3월~10월)
➏뚝섬음악분수 등 5개소 저수조 청소용역	대상: 5개소 (뚝섬 음악·벽천· 조형물, 난지 거울분수, 이촌 벽천) - 저수조 청소 및 소독(월4회)	70백만원	계획수립 (3월) 계약 (4월) 청소 (5월~10월)

< 한강공원 수경시설 현황 사진 >

뚝섬 음악 분수		뚝섬 물보라극장			뚝섬 벽천 분수
뚝섬 조형물분수		여의도 물빛광장분수		여의도 수상분수
여의도 안개분수	난지 거울분수		난지 물놀이장 분수			이촌 벽천분수

4		공사 업무 분장

(단위: 백만 원)

연번	건 명	발주금액	계약방법	담당자	계약일
1	한강 수경시설 (10개소) 유지보수공사	606	공개입찰	권용재	`23. 2월~
2	반포 달빛무지개분수 유지보수공사	1,093	공개입찰	권용재	`23. 2월~
3	반포달빛무지개분수 운영컨트롤러 구매 및 교체	200	수의계약	권용재	`23. 1.25.~
4	수경시설 전기안전관리대행 용역	22	수의계약	안재선	`22. 12월.~
5	뚝섬 음악분수 등 5개소 저수조 청소용역	70	공개입찰	송재우	`23. 4월~
6	여의도 물빛광장 기간제 근로자 채용 및 운영	148	공개모집	〃	`23. 3월~
7	한강수상갤러리 조성	408	용역 중	정영환	계속사업

※ 비고: 본 방침수립 후 각 담당자별 세부 공사 (용역 등) 발주계획 수립·시행

5		주요 추진일정

□ 공사 등 유지보수 업무

□ `23. 2월    유지보수 및 개선공사 계약심사 및 발주

□ `23. 3월    유지보수 및 개선공사 계약체결 및 착공

□ `23. 4월    한강수상갤러리조성 기본 및 실시설계 준공

□ `23. 12월   분수 보수공사 2건 준공

□ 수경시설 운영일정

□ `23. 4. 1. ~ 10. 31. 분수 2개소 가동 (반포 달빛, 여의도 물빛)

□ `23. 5. 1. ~ 10.31.  분수 7개소 가동 (뚝섬 음악분수 등)

□ `23. 7. 1. ~ 8. 31.  분수 2개소 가동 (물보라, 난지물놀이장)

6		행정사항

□ 기관 홈페이지 홍보 협조 : 총무과

❍ 홈페이지 분수별 가동시간표 정기 안내

❍ 고장 등 가동시간 변경에 따른 수정 등록 등

□ 반포 달빛무지개분수 휴일 가동에 따른 휴일근무 시행

❍ 근무인원: 2명 (반포분수 현장 운영실)

❍ 근무기간: `23. 4. 1.~ 10. 31. (대체휴무 또는 휴일근무 수당지급)

□ 예산과목

예 산 과 목				주 요 추 진 업 무	비 고
한강공원 관리 및 운영
	한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원기전시설유지관리				일반회계
		기간제근로자 등 보수		기간제근로자 채용 및 관리
		공공운영비		전기안전관리대행용역, 저수조 청소 등
		시설비		유지보수공사(관급포함)
	한강 하천시설 관리, 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성				특별회계
			시설비	선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성

붙임 : `23년 한강 수경시설 가동시간표 1부.