아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료 대상 현장 확인 보고

1. 재난관리과-387(2023.1.19.)호『소방용수시설 보수 완료 대상 현장 확인 알림』와 관련입니다.

연 번	부 서	용수번호	위 치	내 용	비 고
1	북아현	4352(지상식)	충정로2가 67-41	제수변 스핀들 고장

2. 위와 관련 우리 센터에서 관리 운용 중인 고장용수에 대하여 보수 완료에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대    상: 1개소

나. 조사일자: 2023. 1. 19.(목)

다. 조사방법: 현장 방문 후 스핀들 조작 및 출수 확인

붙임  소방용수시설 현장 확인 결과(북아현) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
담당자	임규식		진압1대장	송영찬		119안전센터장	01/25
이병규
협조자
시행	북아현119안전센터-300	(	2023. 1. 25.	)	접수		(		)
우	03771	서울특별시 서대문구 북아현로 37, 서대문소방서 북아현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5559	/전송	02-2187-8358	/	lks0509@seoul.go.kr	/	부분공개(5)