아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(도로시설과장)
(경유)
제목	소화전 맨홀 주변 포장손상 보수요청

1. 서울시정 발전에 항상 협조하여 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 재난관리과-354호(2023.01.17.)와 관련하여 소화전 맨홀을 점검 한 결과가 아래와 같으므로 귀 청에서 유지관리하고 있는 차도상의 소화전 맨홀 주변 포장보수를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

<맨홀 점검 결과>

기본현황	점검일	2023. 01. 18.
	관할구	중구
	설치위치	마장로9길 49
	설치일자	2008. 05. 02.
	뚜껑규격	∅=648mm
	포장형태	아스팔트
	뚜껑재질	구상흑연주철

맨홀외부	손상열화 점검항목		점검내용	조사결과
	주변포장	주변포장 손상	표층재의 손상	균열

맨홀내부	손상열화 점검항목	점검내용	조사결과
	맨홀 표면손상	골재노출, 철근노출	이상무
	맨홀 파손	파손, 상하 구체 이탈	이상무

붙임  위치도 및 사진대지 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김호준		급수관리팀장	김종수		급수운영과장	01/25
김상웅
협조자
시행	급수운영과-1489	(	2023. 1. 25.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2147	/전송	02-3146-2186	/	hjkim626@seoul.go.kr	/	부분공개(5)