아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	포천학사 외45개소
(경유)
제목	2023년 소형저수조(물탱크) 청소 시행 안내

1. 서울시 상수도행정에 적극 협조하여 주시는 귀 건축물의 관리자님께 감사드립니다.

2. 귀하께서 소유(관리)하고 있는 저수조(물탱크)는 수도법 시행령 제50조의 대형건축물에 해당하지 않는 소규모 건축물이나 서울특별시 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소 등 위생 조치) 규정에 따라 저수조 청소(년2회, 상·하반기 각 1회) 실시하여야 하며, 이와 관련하여 아래와 같이 안내드리오니 기간 내 시행 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 청소대상 : 소규모 건축물이나 시설에 설치된 저수조(물탱크)

나. 실시주체 : 건축물 또는 시설의 소유자, 관리자

다. 청소주기 : 반기 1회 이상

라. 청소방법 : 저수조 청소업체 대행 또는 자체청소

마. 제출방법

1) 온라인 등록 : 서울시 저수조 관리시스템(http://arisu.seoul.go.kr/wttnk) 등록

※ 2022년부터 저수조 위생조치 결과서는 서면제출 받지 않습니다.

바. 제출기한 : 상반기 2023년 6월 17일, 하반기 2023년 12월 15일

사. 제외대상 : 저수조를 거치지 않고 수돗물을 공급하는 건물 및 시설, 소방전용용수 또는 변기세척용수로만 공급되는 저수조

아. 미시행시 벌칙규정 : 과태료 50만원 부과(수도조례 제44조 3)

자. 수도법 제33조 제4항에 따라 저수조 등 급수설비 위생상태 점검을 위한 우리 수도사업소 직원 등이 현장 방문할 때 적극 협조하여 주시기 바라며, 별도의 방문 안내문은 발송하지 않습니다.

붙임  1. 소형저수조(물탱크) 청소 안내문 1부.

2. 자체청소 실시요령 1부.

3. 2023년 저수조(물탱크)청소 대상(소형) 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	박인호		시설운영팀장	조규환		시설관리과장	01/26
이규현
협조자
시행	시설관리과-1452	(	2023. 1. 26.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3394	/전송	02-3146-3439	/	dlsgh6019@seoul.go.kr	/	부분공개(6)