문서번호	공원운영과-1261
결재일자	2023. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	01/26
			代박종환
협조

- 소방시설물 1월 외관 점검결과에 따른 -

청사 소방설비 정비 결과 보고

2023. 1.

중부공원여가센터

(공원운영과)

- 소방시설물 1월 외관 점검결과 에 따른 -

청사 소방설비 정비 결과 보고

소방설비 1월 점검 결과에 따라 일부 소방시설물 정비를 완료하여 그 결과를 아래와 같이 보고하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 청사 소방설비 외관점검 결과 보고(1월) [공원운영과-863, (2023.1.17.)]

□ 추진방향

ㅇ 단순 소모품 노후화로 인한 현상으로, 관련 소모품 구매하여 소방안전관리자 등 자체 인력으로 정비 시행

□ 설비현황

ㅇ 소방기계설비

(단위 : 대)

구 분	품 명	사 양	수 량	비 고
소방 기계설비	********	*******************	*
	********	*****************	*
	**********	*****************	*
	**********	*******************	*

ㅇ 소방설비

(단위 : 개)

소화 설비			경보 설비		피난 설비		소화활동 설비
***	***	*****	***	*****	***	*****	***	***
**	**	***	**	***	**	**	**	*

Ⅱ		정비결과

□ 스프링클러 설비

ㅇ 스프링클러 헤드 2개소 노후화로 누수 발생

- 지상 4층 공무직 노조 사무실, 대회의실 내 스프링클러 헤드(원형)를 플러쉬형으로 교체하여 동파 방지

교체 전		교체 후

Ⅲ		향후계획

□ 소방설비 월별 정기 점검을 통해 소방설비 유지관리에 만전을 다하고자 함