아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	SK북한산시티아파트 외194개소
(경유)
제목	2023년 건축물 저수조 청소 및 수질검사 안내

1. 서울시 상수도행정에 적극 협조하여 주시는 귀 건축물의 관리자님께 감사드립니다.

2. 수도법 제33조에 따라 수돗물을 다량으로 사용하는 일정 규모 이상의 건축물 또는 시설은 건축물 등의 소유자나 관리자가 급수설비에 대한 소독 등 위생조치를 하도록 규정하고 있어 알려드리오니 적정시기에 이행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 저수조 청소 및 수질검사

1) 청소주기 : 반기별 1회 이상 (상반기 – 1.1 ~ 6.30 , 하반기 – 7.1 ~ 12.31)

2) 실시주체 : 건축물 또는 시설의 소유자, 관리자

3) 위생상태 점검 : 매월 1회 저수조 점검 후 점검표 작성 및 보관(2년)

4) 저수조 수질검사 : 연 1회 이상 (최종 검사일로부터 1년 이내 검사 후 제출)

(수질검사 기간 예시)

☞ 2020년 수질검사일이 4.1일 경우 2021년 수질검사는 3.31까지 완료하여야 함.

5) 청소 미시행시 벌칙규정 : 2년이하 징역 또는 2000만원이하 벌금(수도법 제83조 6)

나. 수도시설 관리교육 이수(수도법 제36조)

1) 교육 대상 : 수도법 제33조 2항에 따른 건물 소유자 또는 관리자

2) 교육 주기 : 교육대상자가 된 날부터 1년 이내 8시간, 이후 5년마다 8시간씩 이수

3) 교육 기관 : 환경보전협회(☎02-3407-1500) 또는 홈페이지(http://www.epa.or.kr)

4) 교육미이수 : 100만원 이하의 과태료 부과 대상(수도법 제87조 제4항 7)

다. 저수조청소 주의사항 안내

1) 저수조청소 입회인 등록 : 저수조 청소시 2인 이상 입회

2) 저수조청소 사진 등록 : 소형 보드판 등을 이용하여 일시 및 주소를 명시하여 청소 전·중·후 사진제출

라. 저수조 청소결과 제출방법

1) 온라인 등록 : 서울시 저수조 관리시스템(http://arisu.seoul.go.kr/wttnk) 등록

※ 저수조 위생조치 결과서는 서면제출 받지 않습니다.

마. 수도법 제33조 제④항에 따라 저수조 등 급수설비 위생상태 점검을 위한 우리 수도사업소 직원 등이 현장 방문할 때 적극 협조하여 주시기 바라며, 별도의 방문 안내문은 발송하지 않습니다.

바. 기타 안내 문의는 북부수도사업소 시설관리과(☎3146-3394)에 문의하시기 바랍니다.

붙임  1. 저수조(물탱크)청소 및 수질검사 시행 안내문 1부.

2. 물탱크 자체청소 실시요령 1부.

3. 2023년 저수조(물탱크) 청소 및 수질검사 대상 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	박인호		시설운영팀장	조규환		시설관리과장	01/26
이규현
협조자
시행	시설관리과-1454	(	2023. 1. 26.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3394	/전송	02-3146-3439	/	dlsgh6019@seoul.go.kr	/	부분공개(6)