출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	01/26
			代박관용
협 조

	명에 의하여************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*****************
***************************

보       고       내       용

일    시

2023. 01. 26.(목) 10:20 ~ 13:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 938-18)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2023-02-28	10	20,609	829
2	2022-12-31	10	19,780	260(기감면)
3	2022-10-31	10	19,520	240(기감면)
4	2022-08-31	10	19,280	194
5	2022-06-30	10	19,086	175
6	2022-04-30	10	18,911	113
7	2022-02-28	10	18,798	98
8	2021-12-31	10	18,700	121
9	2021-10-31	10	18,579	181
10	2021-08-31	10	18,398	125

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 395㎡ 연면적 599㎡의 지하 1층 지상 3층 상가건물 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 전납기 누수감면 후 당월 정례검침중 격증으로, 확인결과 마당에서 재누수 됨을 확인하고 22.12.27. 누수된 배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2023년 02월 납기(829㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 전년동월 정상 사용량인 22년 02납기와 21년 12월납기 평균 사용량(109㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

마당배관 교체공사 완료

붙임  1. 누수수리 영수증 1부. 끝.