문서번호	치수안전과-1805
결재일자	2023. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수관리팀장	치수안전과장
이원호	代김지환	01/27
		代김지환
협 조

신월 빗물저류배수시설

합동점검(하자검사 포함) 결과 보고

2023. 1.

물순환안전국

(치수안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

신월 빗물저류배수시설

합동점검(하자검사 포함) 결과 보고

양천, 강서지역 침수해소를 위해 설치한 신월 빗물저류배수시설에 대해 합동점검 및 하자점검을 시행하고 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

○ 지방계약법 시행령 제70조 및 시행규칙 제79조

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제13장 공사계약 일반조건 제10절

Ⅱ		시설물 개요

○ 위    치: 양천구 가로공원로 ~ 양천구 목동 915(목동 빗물펌프장)

○ 사업기간: 2013.5.27. ~ 2020.5.11.

○ 규    모

- 저류배수터널: L=3.6km(D=10.0m), 유도터널: L=1.1km(D=5.5m)

- 수직구 6개소(저지1,저지2,고지,환기,유지관리,유출), 재난체험관 등

○ 총사업비 : ********************

○ 위 치 도

Ⅲ		합동점검 개요

1. 구조물 합동점검

○ 점검일시: *****************************************

○ 점검대상: 신월 빗물저류배수시설

- 저지1·고지·저지2·유지관리·유출 수직구 및 터널 등

- *****************************

- 하자담보책임기간

**	*********************	********	** ************	**
****	***********************	***********************	***********************	*******

○ 점 검 자

- ******************************

- *******************

○ 점검방법: 관계기관 합동점검 시행

- 운영매뉴얼 중 수문 점검리스트에 의한 점검

- 시설물 육안점검에 의한 하자 유무 및 원인 분석

- 기전 설비 등은 작동 후 하자 유무 판단

2. 수문 합동점검

○ 점검일시: ********************

○ 점검대상: 신월 빗물저류배수시설 수문

- 저지1·고지·저지2수직구, 목동빗물펌프장 수문

- **************

- *********************************

○ 점 검 자

- ****************

- *******************

- *******************************

○ 점검방법: 관계기관, 전문가 합동점검 시행

- 운영매뉴얼 중 수문 점검리스트에 의한 점검

- 시설물 육안점검에 의한 하자 유무 및 원인 분석

- 기전 설비 등은 작동 후 하자 유무 판단

Ⅳ		점검결과 및 조치사항

○ 기발견 하자 관련

- ************************************************************

구분	위치(건)	내용	발생일	비고
*** ****** ***	****** ***	******************	******	***
		**********************	******	***
		**************************		***
		*****************		***
	***** ***	****************	******	**
		**************		**
		*************		**
	******* ***	****************************	******	**
		******************************		**
		***************		***
		*************	******	***
		*************************		***
		************************************		***
		******************************************		***
	** ***	***************	******	***
		****************		***
		***************		***
		**************	**********	**
	******* ***	******************	******	**
		******************		**
		*********************		**
		*******		**
		***********************	******	**
		**************		**

- ********************************************************

구분	위치(건)	내용	발생일	비고
** ************* ***	***** ** ***	***************************	******	****
		**************************	******	***
		*********************	******	***
	****** ***	*************	*********	**
	****** ***	***************	******	***
		****************	**********	**
	***** ***	**************	******	***
	***** *** ***	*********	******	**
		********************	******	***
		****************	******	***

○ 추가발견 하자

- ****************************************

구분	위치(건)	내용	발생일	비고
*** ****** **	******* ***	***********************************	********
		**************************	*********	******* *****
	***** ***	********	**********	******* *******
		*****	********

- **********************************************

구분	위치(건)	내용	발생일	비고
** ************* **	****** ***	****************************************	**********	***
	****** ***	*******************	**********	**
		*****************************************	**********	***
		*******************	**********	***

Ⅴ		향후계획

○ *****************************

○ ***************************

○ ****************************

Ⅵ		행정사항

○ ***************

- ********************************

- ****************************************

붙  임: 1. 하자검사조서 구조물·수문 각 1부.

2. 전문가 점검의견서 1부.

3. 관련 사진 자료(추가 하자) 1부.  끝.