		강동수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	023628348	민원접수번호	1012023003495
수용가명	***	신청일	2023.01.26.
주소	서울특별시 송파구 마천로 337 (마천동) (05759 송파구 마천동 307-49)
신청인	***	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	20mm
최초개전일	1985.12.23.	기물번호	*********49
현장방문일	2023.01.26. 15:30	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	건물 내부 누수로 지층 및 1층 상가에 바닥 침수로 긴급하게 처리가 필요한 사항으로 누수복구반에 이첩하여 처리하고자 합니다.

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	김병국		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	01/27
이규희
협조자	시설운영팀장	양재덕
시행	급수운영과-1354	(	2023. 1. 27.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)