정수약품 수불부(1.26.)

결재	주무관	정수과장
	장주혁	01/27
		代이금재

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					516,417					87,637
1.01		2,846	2,216	5,062	511,355		0	0	0	87,637
1.02		2,897	2,283	5,180	506,175		0	0	0	87,637
1.03		2,933	2,336	5,269	500,906		0	0	0	87,637
1.04		2,941	2,302	5,243	495,663		0	0	0	87,637
1.05		2,886	2,263	5,149	490,514		0	0	0	87,637
1.06		2,918	2,335	5,253	485,261		0	0	0	87,637
1.07		2,916	2,269	5,185	480,076		0	0	0	87,637
1.08		2,807	2,168	4,975	475,101		0	0	0	87,637
1.09		2,916	2,296	5,212	469,889		0	0	0	87,637
1.10		2,919	2,299	5,218	464,671		0	0	0	87,637
1.11		2,735	2,103	4,838	459,833		0	0	0	87,637
1.12		2,656	2,108	4,764	455,069		0	0	0	87,637
1.13		2,627	2,063	4,690	450,379		0	0	0	87,637
1.14		2,668	2,096	4,764	445,615		0	0	0	87,637
1.15		3,101	2,435	5,536	440,079		0	0	0	87,637
1.16		2,978	2,385	5,363	434,716		0	0	0	87,637
1.17		2,895	2,306	5,201	429,515		0	0	0	87,637
1.18		2,941	2,318	5,259	424,256		0	0	0	87,637
1.19		2,897	2,294	5,191	419,065		0	0	0	87,637
1.20		2,929	2,362	5,291	413,774		0	0	0	87,637
1.21		2,792	2,194	4,986	408,788		0	0	0	87,637
1.22		2,422	1,926	4,348	404,440		0	0	0	87,637
1.23		2,520	2,018	4,538	399,902		0	0	0	87,637
1.24		2,874	2,276	5,150	394,752		0	0	0	87,637
1.25		2,951	2,382	5,333	389,419		0	0	0	87,637
1.26		2,948	2,335	5,283	384,136		0	0	0	87,637
1.27		0	0	0	384,136		0	0	0	87,637
1.28		0	0	0	384,136		0	0	0	87,637
1.29		0	0	0	384,136		0	0	0	87,637
1.30		0	0	0	384,136		0	0	0	87,637
1.31		0	0	0	384,136		0	0	0	87,637
합계	0	73,913	58,368	132,281		0	0	0	0

물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(가성소다 50%)	물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(과산화수소수 34%)
납품업체 (주)성보화학	주 소: 영등포구 문래로 98 대표이사: 장치성	납품업체 (주)이텍코리아	주 소: 안양시 동안 관앙동 1588-6 평촌라츠오피스텔 412 대표이사: 엄갑용

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,571			50,619			2,683			11,000
1.01		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.02		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.03		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.04		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.05		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.06		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.07		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.08		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.09		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.10		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.11		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.12		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.13		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.14		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.15		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.16		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.17		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.18		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.19		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.20		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.21		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.22		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.23		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.24		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.25		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.26		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.27		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.28		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.29		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.30		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.31		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
합계	0	0		0	0		0	0		0	0