문서번호	급수운영과-1390
결재일자	2023. 1. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		01/27
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(1. 25.수)

2023. 1.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 1. 25.(수)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 1월				2023. 1월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,637,651	총 공급량			7,588,923	-2,048,728	-21.3
	일 평균			310,892	일 평균			303,557	-7,335	-2.4
	일 최소			295,986	일 최소			267,371	-28,615	-9.7
	일 최대			319,380	일 최대			317,537	-1,843	-0.6
1	토	-10.2	2.3	310,680	일	-4.3	3.8	311,895	1,215	0.4
2	일	-5.2	3.0	313,397	월	-7.4	0.4	311,837	-1,560	-0.5
3	월	-8.0	2.5	319,355	화	-9.0	0.6	304,541	-14,814	-4.6
4	화	-5.6	1.0	311,205	수	-5.7	3.3	307,730	-3,475	-1.1
5	수	-7.8	1.9	309,661	목	-5.6	3.6	302,637	-7,024	-2.3
6	목	-5.9	3.3	311,623	금	-4.7	5.7	317,537	5,914	1.9
7	금	-5.9	4.5	307,646	토	-1.4	3.8	304,185	-3,461	-1.1
8	토	-5.0	3.7	311,481	일	-3.4	6.3	314,490	3,009	1.0
9	일	-1.2	5.6	314,929	월	-1.3	7.0	306,713	-8,216	-2.6
10	월	-3.4	4.4	313,496	화	-3.9	9.1	305,807	-7,689	-2.5
11	화	-10.3	0.3	304,449	수	-2.0	9.2	299,021	-5,428	-1.8
12	수	-11.3	-3.4	312,738	목	-0.6	12.5	300,962	-11,776	-3.8
13	목	-8.9	-3.1	307,295	금	5.1	10.1	296,403	-10,892	-3.5
14	금	-10.1	1.3	312,599	토	3.8	8.4	305,973	-6,626	-2.1
15	토	-5.3	1.8	313,620	일	-3.5	3.8	309,556	-4,064	-1.3
16	일	-7.2	2.4	319,380	월	-6.8	1.2	302,479	-16,901	-5.3
17	월	-9.2	0.1	314,052	화	-7.0	-0.4	299,460	-14,592	-4.6
18	화	-9.9	-0.7	313,647	수	-4.6	2.2	304,868	-8,779	-2.8
19	수	-7.7	-2.7	309,589	목	-6.0	4.3	306,997	-2,592	-0.8
20	목	-9.8	0.9	312,690	금	-7.7	2.0	314,330	1,640	0.5
21	금	-8.7	4.6	309,758	토	-10.5	1.5	304,868	-4,890	-1.6
22	토	-5.0	7.1	312,095	일	-2.8	2.6	267,371	-44,724	-14.3
23	일	-0.6	6.7	318,038	월	-6.9	4.6	285,280	-32,758	-10.3
24	월	1.3	8.4	313,908	화	-17.0	-6.9	299,299	-14,609	-4.7
25	화	1.9	4.5	306,585	수	-17.3	-5.4	304,684	-1,901	-0.6
26	수	-1.9	6.8	308,013
27	목	-4.6	4.0	313,497
28	금	-5.9	2.1	310,019
29	토	-7.2	0.9	309,181
30	일	-8.0	2.4	295,986
31	월	-6.8	4.8	297,039
평균기온		-6.2	2.6			-5.2	3.7

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			310,892	299,299	304,684	-6,208	-2.0
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,277	110,700	111,900	-2,377	-2.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	102,194	101,100	103,200	1,006	1.0
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	9,915	10,033	10,891	976	9.8
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	295,748	289,100	300,900	5,152	1.7
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	193,724	191,568	200,425	6,701	3.5

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	5,385	2,442	3,180	-679	-107	48	2,943	2,943
	비율(%)	1.8	1.2	9.1	-1.1	-0.1	0.2	3.0	3.0
금 일		304,684	204,209	37,940	60,880	82,691	22,698	100,475	100,475
전 일		299,299	201,767	34,760	61,559	82,798	22,650	97,532	97,532

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-214,993	-141,766	-62,880	-32,646	-103,802	57,562	-73,227	-73,227
	비율(%)	-2.8	-2.7	-6.6	-2.0	-4.7	11.2	-2.9	-2.9
2023. 1. 1. ~1. 25.		7,588,923	5,103,144	888,180	1,561,125	2,083,323	570,516	2,485,779	2,485,779
2022. 1. 1. ~1. 25.		7,803,916	5,244,910	951,060	1,593,771	2,187,125	512,954	2,559,006	2,559,006
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(1월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

※ KDM3 중블록 유량계 고장으로 월 평균치 적용(광암2,3중블록 오차발생) → 유량계 수리중

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.