아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 상수도 시설물 통계 알림

1. 공간정보과-838(2023.1.30.)호와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관려하여 2022년 상수도 시설물 통계를 붙임과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 상수도관 통계

(단위:㎞)

구분	합계	급수관	배수관	송수관	도수관	공업용수관
합계	13,360	3,043	9,709	519	84	5
13~50㎜	3,756	2,911	845	-	-	-
80~350㎜	7,857	132	7,685	41	-	-
400㎜	1,747	-	1,179	478	84	5

나. 밸브류 및 기타시설물 통계 현황

(단위: 개소)

구분	합계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	역지밸브	감압밸브	소화전	급수탑	유량계	신축관	수압계
합계	280,281 (100%)	196,331 (70.0%)	10,361 (3.7%)	10,082 (3.6%)	404 (0.2%)	174 (0.1%)	60,398 (21.6%)	75 (0.0%)	611 (0.2%)	1,522 (0.5%)	323 (0.1%)

다. 배수지 및 아리수올림터

-배수지: 103개소

-아리수올림터: 221개소

붙임 2022년 상수도 시설물 통계 보고 1부.  끝.

	시 설 부 장
수신자	상수1-37(전체)
주무관	이혜원		공간정보과장	강수성		시설부장	01/30
전태호
협조자	주무관	유재욱
시행	공간정보과-842	(	2023. 1. 30.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1551	/전송	02-3146-1976	/	cnegirl@seoul.go.kr	/	부분공개(7)