아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무협의 회신(구로동 584-12)

1. 구로구 건축과-1771(2023.1.20)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 건축허가 협의 건에 대하여 아래와 같이 회신하오니, 시설물에 손상이 없도록 해주시고, 안전관리에 철저를 기해 추진 바랍니다.

가. 검토내용(회신)

1) 터파기, 가시설 설치등 건축행위시 구로역지하차도 U-TYPE 옹벽 손괴(균열,침하,전도등) 발생시 원인자 부담 복구 조치할 것.

2) 기 옹벽 시설에 계측기(균열, 전도등)를 설치하여 변위량 여부 확인할 것.

※ 계측기 측정데이터 추후 제출(설치사진 포함)

3) 건축행위 등으로 인한 주변 안전시설 설치 등 보행자 안전에 최우선 작업추진.

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김규춘		시설보수과장	전결 01/30
임형규
협조자
시행	시설보수과-735	(	2023. 1. 30.	)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1), 강서도로사업소 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7972	/전송	02-2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개