문서번호	급수운영과-1522
결재일자	2023. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		박상열	01/30
			채재일
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설관리팀장			김용섭
	급수관리팀장			신정우

「2023. 1. 22.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2023. 1.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('23. 1. 22.)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(1/21)	일일공급량(1/22)	증감(㎥)	비 고
합 계	345,192	285,797	-59,395
서대문구	87,116	70,924	-16,192
마 포 구	143,402	123,918	-19,484
은 평 구	114,674	90,955	-23,719

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’23. 1. 9.~ 1. 15.)	금 주 (’23. 1. 16. ~ 1. 22.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,257,169	2,259,026	1,857	0.08
서 대 문구	소 계	560,588	565,950	5,362	0.9
	증산03	71,116	71,508	392	0.5
	백련01	69,423	63,103	-6,320	-9.1
	백련02	88,983	84,161	-4,822	-5.4
	백련03	35,574	36,430	856	2.4
	홍은01	135,482	152,116	16,634	12.2
	남산04	160,010	158,632	-1,378	-0.8
마포구	소 계	1,014,458	992,868	-21,590	-2.1
	증산04	227,804	224,112	-3,692	-1.6
	증산05	309,416	308,496	-920	-0.2
	와우산01	131,153	126,888	-4,265	-3.2
	와우산02	301,138	288,416	-12,722	-4.2
	만리03	44,947	44,956	9	0.02
은평구	소 계	682,123	700,208	18,085	2.6
	불광터널01	414,061	425,043	10,982	2.6
	증산01	42,151	46,412	4,261	10.1
	증산02	78,984	81,016	2,032	2.5
	진관01	146,927	147,737	810	0.5

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(1월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 1. 1.~ 1. 22.	’23. 1. 1.~ 1. 22.	증·감	증감률(%)
합 계		326,236	324,324	-1,912	-0.5
서 대 문구	소 계	80,541	80,834	293	0.3
	증산03	10,796	10,269	-527	-4.8
	백련01	11,585	9,933	-1,652	-14.2
	백련02	11,902	12,415	513	4.3
	백련03	5,134	5,158	24	0.4
	홍은01	19,950	20,293	343	1.7
	남산04	21,174	22,766	1,592	7.5
마포구	소 계	136,907	143,827	6,920	5.0
	증산04	23,756	32,233	8,477	35.6
	증산05	46,387	44,062	-2,325	-5.0
	와우산01	20,086	18,246	-1,840	-9.1
	와우산02	38,725	42,940	4,215	10.8
	만리03	7,953	6,346	-1,607	-20.2
은평구	소 계	108,788	99,663	-9,125	-8.3
	불광터널01	61,515	60,214	-1,301	-2.1
	증산01	13,116	6,744	-6,372	-48.5
	증산02	11,602	11,474	-128	-1.1
	진관01	22,555	21,231	-1,324	-5.8

ㅇ 전년 동기(1월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 1. 1.~ 1. 22.	’23. 1. 1.~ 1. 22.	증·감	증감률(%)
합 계		7,177,322	7,135,277	-42,045	-0.5
서 대 문구	소 계	1,771,975	1,778,404	6,429	0.3
	증산03	237,532	225,928	-11,604	-4.8
	백련01	254,889	218,528	-36,361	-14.2
	백련02	261,853	273,141	11,288	4.3
	백련03	112,957	113,489	532	0.4
	홍은01	438,908	446,462	7,554	1.7
	남산04	465,836	500,856	35,020	7.5
마포구	소 계	3,012,003	3,164,253	152,250	5.0
	증산04	522,646	709,142	186,496	35.6
	증산05	1,020,520	969,368	-51,152	-5.0
	와우산01	441,901	401,430	-40,471	-9.1
	와우산02	851,953	944,689	92,736	10.8
	만리03	174,983	139,624	-35,359	-20.2
은평구	소 계	2,393,344	2,192,620	-200,724	-8.3
	불광터널01	1,353,331	1,324,715	-28,616	-2.1
	증산01	288,554	148,380	-140,174	-48.5
	증산02	255,248	252,440	-2,808	-1.1
	진관01	496,211	467,085	-29,126	-5.8

붙임  공급량 일일 증감현황 1부.  끝.