문서번호	수질과-883
결재일자	2023. 1. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	01/30
		어용선

제4차 수돗물평가위원회 회의결과

2023. 1.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

1. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23.1.27.(금), 15:00~17:05

- 장   소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *******

- 위    원 : ************************

******************

※ 위임의결 : *************

ㅇ 회의안건

- '23년 1월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '23년 수돗물평가위원회 조사사업 제안 관련

- '23년 2월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

- '23년 2월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

2. 회의결과

ㅇ 2022년 1월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 1. 3.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

- 정수기에서 일반세균이 종종 나옴. 관리문제임? (******)

→ 일반세균은 많이 나오는 편이고 거의 관리문제가 맞고 출수구 쪽에서 보통 오염(손이 닿거나, 입이 닿은 텀블러가 닿는 경우)이 많이 됨

- 수질기준이 초과될 경우 어떤 조치가 되는지?(******)

→ 현재 수질검사 결과를 보내드리며, 초과될 경우 조치를 안내드림. 정수기 같은 경우 청소를 자주 해줘야하며, 필터 교환 시기가 중요하고 필터가 오래될 경우 미생물이 생길수 밖에 없음.

- 수돗물과 정수기 중 무엇이 더 안전한지? (******)

→ 수돗물이 안전하다고 생각하나 오래된 배관을 통해 유기물질이 나올 가능성이 있음. 소독냄새가 나긴 하지만 세균쪽으로는 상당히 수돗물이 안전함. 음용은 개인의 취향 및 편의성 같음.

→ 요새는 브리타정수기를 많이 사용하는 것 같음. 샤워필터를 쓰는 집들은 수돗물 음용이 꺼려진다는 얘기를 많이함.  (******)

- 정수기 샘플링 할때 많이 참관을 했는데 정수기 관리가 잘되고 있는지 모르겠음. 상수도에서 관리하는 것은 수도꼭지까지인 것 같은데 정수기를 측정의미? 샘플링 사이트를 변경하는 건 어떨지?(******)

→ 위원회의 논의를 통해 검토하면 좋겠음.

→ 정수기를 청소해야한다는 것을 안내해주니 괜찮을것 같음.(******)

- 정수기 검사의 경우 샘플링 병을 주고 물을 받아서 하는건 어떤지? (******)

→ 즉시 측정은 수치가 정확하지 않고, 미생물의 경우 소독하고 채수해야함

- 뚝도 정수기의 맛의 경우 결과가 시험불가인 이유는? (******)

→ 시험항목 중 부적합이 나온 경우 실험자가 맛을 볼수가 없어 시험불가로 표시함.

- 1월에 원수 수질이 상당히 좋음. 이번 겨울에 비와 눈이 많이 왔는데 염화칼슘 등 사용 등도 있고 날씨의 영향이 있는날 채수하는건? (******)

→ 대부분 겨울에 수질이 좋음. 채수 날짜를 날씨를 보고 정할수는 없고 물연구원에서 매월 수질검사를 실시하고 있음.

나. '23년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 선정

- 선정결과 : 2건 추진

연번	조사사업 제안(안)	제안위원
*	*********************	***
*	*****************************	***

*************************

*****************************************

*********************************

**************************************

**************************************

*********************************.

****************************************

***************************************.

************************************

다. 기타사항

<본부장, 부본부장, 부장님 인사말씀>

- 본부장님 인사말씀

· 수평위는 수돗물 수질관리와 수도시설 운영에 대한 전문적 자문과 상수도 발전을 위한 조사사업을 통해 수질개선과 시민 신뢰향상에 큰역할을 하는 상수도의 중심축임

· 상수도는 수돗물의 신뢰를 높이기 위해 고민하고 있고 많이 도와주시고, 언론계에선 깨끗한 수돗물, 믿을수 있는 수돗물임을 시민들께 널리 알려주시기 요청드림.

- 부본부장님 인사말씀

· 시민들께 기본적인 서비스를 하는데 있어서 최선을 다하겠으나, 부족한 점이 있을 수 있는데 수평위에서 저희에게 많은 말씀주시면 최대한 따라갈 수 있도록 노력하겠음.

- 부장님 인사말씀

· 수평위가 집행부의 의지가 가능한 반영되지 않는 선에서 자율적으로 독립적인 활동을 할 수 있도록 뒷바라지 하겠음.

- 2023년 2월 채수일정 및 주관위원 선정

· 채수일자 : 2023. 2. 7. (화) 09:00 ~ 18:00

· 채수주관위원 : ******** 위원

· 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

· 정수장별 원, 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

- 제5차 수돗물평가위원회 정례회의 개최 일자 및 장소

· 일 자 : 2023.2.24.(금) 2층 회의실

· 안 건 : '23년 2월 수질검사 평가 및 공표 등

3. 행정사항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 200만원

- 수당 지급 : 20만원(2시간 이상) × 10명 = 200만원

붙임 1. 참석명부(1월) 1부.   끝.