내가 자제한 비응급 신고, 지켜내는 우리가족 골든타임!
	강 남 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급 알림(신설, 개포동 188, 개포초등학교,개포유치원)

1. 민원접수–1741,1742(2023.1.31.)호 “소방공사감리 결과보고서 및 소방시설공사 완공검사 신청서” 관련입니다.

2. 강남구 개포동 188 신설공사에 대하여 소방시설 착공신고 시 설치하기로 한 소방시설이 소방법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설 완공검사증명서를 발급 하였음을 알려드리오니 다음사항을 반드시 이행하시어 화재예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물의 내장재는 불연재로 사용

나. 비상구는 항시 사용 가능 상태로 유지

다. 소방시설은 항시 사용 가능하도록 유지 관리

라. 인명피해 방지를 위한 피난·방화시설 유지 관리

마. 이후 구조 및 용도를 변경할 시에는 관련규정에 따른 소방시설 보완

바. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조에 따른 다중이용        업소는 안전시설등 완비증명서 발급 후 사용

붙임  1. 소방시설 완공검사 증명서 1부.

2. 완공검사증명서 교부 안내문 1부.  끝.

	강 남 소 방 서 장
수신자	개포주공4단지아파트 주택재건축정비사업조합(서울시 강남구 개포로 510)(), ㈜남도티이씨(서울시 금천구 벚꽃로 298)(), ㈜나라기술단(서울시 강남구 논현로 142길 34)()
담당자	한융희		예방팀장	양용규		예방과장	전결 01/31
代양용규
협조자
시행	예방과-2119	(	2023. 1. 31.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 4층	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7484	/전송	02-2052-0177	/	hyh3411@seoul.go.kr	/	부분공개(6)