문서번호	정수과-703
결재일자	2023. 1. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		01/31
		代이금재
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(01/30)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(01/30)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						16,249
01.01		0	0	426		0	0	223	223	16,026
01.02		0	0	426		0	0	229	229	15,797
01.03		0	0	426		0	0	229	229	15,568
01.04		0	0	426		0	0	231	231	15,337
01.05		0	0	426		0	0	229	229	15,108
01.06		0	0	426		0	0	218	218	14,890
01.07		0	0	426		0	0	215	215	14,675
01.08		0	0	426		0	0	204	204	14,471
01.09		0	0	426		0	0	218	218	14,253
01.10		0	0	426		0	0	216	216	14,037
01.11		0	0	426		0	0	213	213	13,824
01.12		0	0	426		0	0	217	217	13,607
01.13		0	0	426		0	0	214	214	13,393
01.14		0	0	426		0	0	214	214	13,179
01.15		0	0	426		0	0	215	215	12,964
01.16		0	0	426		0	0	217	217	12,747
01.17		0	0	426		0	0	212	212	12,535
01.18		0	0	426		0	0	205	205	12,330
01.19		0	0	426		0	0	211	211	12,119
01.20		0	0	426		0	0	216	216	11,903
01.21		0	0	426		0	0	222	222	11,681
01.22		0	0	426		0	0	189	189	11,492
01.23		0	0	426		0	0	205	205	11,287
01.24		0	0	426		0	0	224	224	11,063
01.25		0	0	426		0	0	229	229	10,834
01.26		0	0	426		0	0	220	220	10,614
01.27		0	0	426		0	0	231	231	10,383
01.28		0	0	426		0	0	219	219	10,164
01.29		0	0	426		0	0	223	223	9,941
01.30		0	0	426		0	0	225	225	9,716
01.31			0	426					0	9,716
합계	0	0	0		0	0	0	6,533	6,533

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					39,610			44,420
01.01		1,049	0	1,049	38,561		1,952	42,468
01.02		1,556	0	1,556	37,005		1,556	40,912
01.03		1,266	0	1,266	35,739		977	39,935
01.04		2,340	0	2,340	33,399		2,039	37,896
01.05		2,675	0	2,675	30,724		1,680	36,216
01.06		1,936	90	2,026	28,698		1,681	34,535
01.07		1,602	254	1,856	26,842		2,044	32,491
01.08		1,595	205	1,800	25,042		1,959	30,532
01.09		607	484	1,091	23,951		1,695	28,837
01.10		0	904	904	23,047		1,681	27,156
01.11		0	804	804	22,243		1,437	25,719
01.12	20,980	0	691	691	42,532	18,430	2,015	42,134
01.13		0	609	609	41,923		2,005	40,129
01.14		0	263	263	41,660		1,958	38,171
01.15		0	0	0	41,660		1,933	36,238
01.16		0	0	0	41,660		1,260	34,978
01.17		0	0	0	41,660		837	34,141
01.18		0	0	0	41,660		758	33,383
01.19		0	0	0	41,660		866	32,517
01.20		0	213	213	41,447		844	31,673
01.21		0	327	327	41,120		1,427	30,246
01.22		0	268	268	40,852		1,418	28,828
01.23		0	253	253	40,599		1,449	27,379
01.24		0	227	227	40,372		1,577	25,802
01.25		0	220	220	40,152		799	25,003
01.26		0	244	244	39,908		831	24,172
01.27		0	245	245	39,663		750	23,422
01.28		0	190	190	39,473		767	22,655
01.29		0	67	67	39,406		1,211	21,444
01.30		0	0	0	39,406		758	20,686
01.31				0	39,406			20,686
합계	20,980	14,626	6,558	21,184		18,430	42,164