아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 누수 관련 피해 보상 처리계획에 따른 현장방문 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-607(2022.1.30.)호 "소방용수시설 누수 관련 피새 보상 처리계획 보고"

나. 재난대응과-13156( 접합부 불량2013.5.27.)호 "2013년 소방용수시설 영조물 배상공제 등록계획"

2. 우리 서 관내 공설 소화전으로 인해 의주로1가 오피스텔 건물 지하층에 누수 피해가 발생하여 현장 방문하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 장    소: **************************

나. 민 원 인: **************************************

다. 방문일시: 2023.1.31.(화) 10:00 ~ 11:00

라. 방문결과: 민원인과 함께 해당 건물 지하층 및 펌프실에 누수 흔적 등 피해내역 확인함. 민원인 진술 등을 토대로 영조물배상 사고 접수양식에 따라 사고경위, 피해추산액 등 작성 후 첨부하여 공문 발송 예정.

붙임  1. 현장사진 1부.  끝.

담당자	곽호준		대응총괄팀장	이위수		재난관리과장	01/31
代이위수
협조자
시행	재난관리과-624	(	2023. 1. 31.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)