아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중점관리대상 등 화재발생 알림

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 '중점관리대상 등 화재 사후관리(전파) 철저'와 관련입니다.

2. 소방대상물에서 화재가 발생하였기에 아래와 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 일    시 : 2023. 1. 31.(화) 10:51 ~ 11:40 (자체진화 11:02)

나. 장    소 : ****************************

다. 대    상 : **************

라. 재산피해 : ************************

- 부동산 : 미용실 피팅룸 4㎡중 1㎡그을림

- 동  산 : 전기밥통 2, 냉장고 부분 연소와 주변 집기류 등 연소됨.

마. 원    인 : 조사중.

바. 개    요 : 지하1층 미용실 피팅룸에서 사용중인 전기밥솥에서 불이났다는 119신고 건으로, 피팅룸 내부 전기밥솥 인근에서 불상의 화재가 발생하여 가전 3기와 주변 집기류가 연소되었으며, 관계자의 소화기를 이용한 자체진화로 소방대 열화상카메라를 이용하여 연소확대 확인후 특이사항 없어 철수한 건임.  끝.반음식점 주방 벽면 콘센트에서 연기와 스파크가 발생하여, 소화기로 소화후 지속적 스파그 발생으로 119신고한 건으로, 벽면 2구형 콘센트에서 부주의(취급부주의-콘센트 내부로 물들어감)요인으로 판단되는 화재가 발생하여 콘센트와 전선 일부가 소실되었으며 관계자에 의하여 소화와 도착한 소방대의 전기 안전 조치를 통한 완진한 내용임.일반음식점 주방 벽면 콘센트에서 연기와 스파크가 발생하여, 소화기로 소화후 지속적 스파그 발생으로 119신고한 건으로, 벽면 2구형 콘센트에서 부주의(취급부주의-콘센트 내부로 물들어감)요인으로 판단되는 화재가 발생하여 콘센트와 전선 일부가 소실되었으며 관계자에 의하여 소화와 도착한 소방대의 전기 안전 조치를 통한 완진한 내용임.일반음식점 주방 벽면 콘센트에서 연기와 스파크가 발생하여, 소화기로 소화후 지속적 스파그 발생으로 119신고한 건으로, 벽면 2구형 콘센트에서 부주의(취급부주의-콘센트 내부로 물들어감)요인으로 판단되는 화재가 발생하여 콘센트와 전선 일부가 소실되었으며 관계자에 의하여 소화와 도착한 소방대의 전기 안전 조치를 통한 완진한 내용임.       끝.

	현 장 대 응 단 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 예방과장, 이태원119안전센터장, 후암119안전센터장, 이촌119안전센터장, 서빙고119안전센터장
조사관	한영기		현장대응단장	01/31
신민준
협조자	현장안전팀장	이찬영
시행	현장대응단-588	(	2023. 1. 31.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78 (운니동 114-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6981-5705	/전송	02-2187-8143	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(6)