문서번호	목동사업과-904
결재일자	2023. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	목동운동장관리팀장	목동사업과장		체육시설관리사업소장
이수민	代김수미	문상규		01/31
				오종범
협 조

2023년 목동운동장 소방시설 점검 용역 계획

2023. 1

체육시설관리사업소

(목동사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2023년 목동운동장 소방시설 점검 용역 계획

목동운동장 소방시설에 대해 아래와 같이 유지·보수용역을 시행

하여 화재 예방 및 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

❍ 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제23조의 2항, 제24조, 제24조의 3항

❍ 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제29조의 3항

□ 시설물 현황

구 분	내 용
소재지	서울특별시 양천구 안양천로 939 (목동 914)
명 칭	목동운동장(주경기장, 야구장)
용 도	문화 및 집회시설
건물구조	주경기장 : 철근콘크리트조, 슬라브, 지상3층, 연면적 22,124.96㎡, 야구장 : 철근콘크리트조, 슬라브, 지하1층/지상3층 연면적19,114.50㎡

□ 점검 대상 설비

장 소	점 검 대 상
주경기장	1.소화설비: 소화기구, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 자동소화장치 2.경보설비: 자동화재탐지설비, 가스누설경보기, 비상방송설비 3.피난설비: 유도등 4.소화용수설비: 상수도 소화용수설비 5.기타설비: 방화문, 방화셔터
야구장	1.소화설비: 소화기구, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 간 이스프링쿨러설비, 하론소화설비 2.경보설비: 자동화재탐지설비, 비상방송설비 3.피난설비: 유도등 4.소화용수설비: 상수도소화용수설비 5.기타설비: 방화문, 방화셔터

□ 소방시설 점검 용역 계획

❍ 용역기간 : '23. 2. ∼ 12. (11개월),

(11개월 중 소방 설비 개량 사업이 실시중인 달의 주경기장 및 야구장은 용역 제외

※ 2022 화재예방 관리시스템 구매설치 계약에 따라 주경기장은 준공 후 계약상대자인 ㈜미창에서 분기별로 정기보수 활동 실시예정.)

❍ 용역범위 :

가. 소방시설 기능작동점검(4월 1회) 및 종합정밀점검 (10월 1회)

* 법정 의무 사항

나. 소방시설 월간점검(기능작동점검 및 정밀점검달을 제외한 매월 1회)

다. 기타 사항

① 법적 행정보고서 제출

② 소방안전관리자 업무대행(확인)

③ 소방계획서에 의한 훈련, 교육에 관한 업무지원

④ 소방 시설 관리 유지에 따른 기술 업무 지원

⑤ 기타 외부기관 검사 입회등 방화 관리상 필요한 업무 지원

⑥ 소방 시설 오동작 발생시 현장 방문 복구 작업 지원

(법적 공휴일 요청시 별도금액산정)

⑦ 경미한 고장 발생시 무상 수리

❍ 용역 업체 선정

- 소요 예산이 소액이고 서울시 소재 소방시설관리업을 등록한 업체로서, 고장 발생시 신속히 응급 조치가 가능한 근거리에 위치해 있으며,소방 시설 관리 용역 실적이 풍부한 아래 우수 업체를 선정

***********************************

********************************

❍ 대금 지급 방법 : 연간 용역비가 소액이므로 별도의 계약 없이 상기 전문업체에 의뢰하여 점검 완료 후 대가 청구에 의해 매월 일상 경비로 지급

※ 관련규칙 : 서울시특별시 재무회계규칙 제13조 2항, 3항

❍ 소요예산 : 9******

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리,체육시설운영및유지관리,목동운동장신월야구공원운영및유지관리,공공운영비(201-02)

□ 기대 효과

❍ 소방시설 안전성 확보로 이용 시민의 안전과 편익을 증진

❍ 소방시설 사전 예방점검 및 적기에 소모성 부품 교체등 안전사고 예방

❍ 소방서 정기 검사시 검사 협조. 끝.