문서번호	현장민원과-1563
결재일자	2023. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	현장민원과장	중부수도사업소장
우장명	양해선	02/01
		장청락

아파트 공용급수관 교체공사 완공검사 결과 보고

`

2023.  2.

중부수도사업소

(현장민원과)

**아파트 공용급수관 교체공사 완공검사 결과 보고

********* 공용급수관 교체공사가 완료되어 준공서류      검토 및 현장확인 결과를 보고드림`

□ 관련근거

❍ 서울특별시 수도조례 시행규칙 제43조(공사비 지원 등)

❍ 노후 옥내급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침

❍ 아파트 공용급수관 교체공사 준공검사 신청공문

***************************

□ 지원사업 개요

❍ 대상위치 : *********************

❍ 건축규모 : 지하1층/지상10~12층(9개동 578세대,82.9건축허가)

❍ 공 사 명 : ***** 공용급수배관 갱생,교체공사

❍ 공사기간 : '22. 10. 17. ~ '22. 12. 15.

❍ 공사개요 : D100 ~ 200mm, 246m

❍ 총공사비 : ***************************************

❍ 지원금액 : 총공사비의 80%<********>

❍ 시공사/감리사 : ********************

□ 추진 경위

❍ 옥내급수관 컨설팅                          : '22. 7. 26.

❍ 노후공용급수관 교체공사비 지원 및 조건알람 : '22. 7. 27.

❍ 옥내급수관 공사비 지원신청 조건부승인      : '22. 10. 24.

(공사비지원금 지급시기는 '23년 지급)

❍ 공용급수관 교체공사 예비준공상태 검사 실시 : '22. 12. 15.

□ 준공검사 시행

❍ 일   자  : '22. 12. 15.(목)

❍ 검 사 자 : *********************

❍ 검사결과 : **************************************************************

❍ 하자보수보증서 : '22.12.15. ~ '25.12.14.

□ 준공현장 확인

❍ 일    자 : '23. 1. 26.(금).

❍ 검 사 자

- 수도사업소 : ********************

❍ 입 회 자

- 시 공 사 : **********************

- 감 리 사 : ****************

- 아파트 관리주체 : **********

❍ 확인 결과

************************************

******************************

□ 향후계획

❍ 아파트 공용급수관 교체공사 지원금 지출('23년 2월초)

붙임  1. 준공검사 사진 1부.

2. 공사완료 확인서 및 준공계 1부.

3. 준공내역서, 준공도면 1부.

4. 감리보고서 1부. 끝.