문서번호	간호1과-1067
결재일자	2023. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)

주무관		팀장		간호1과장					결재
정춘선		김금이		02/01
				박연수
협 조	주무관
	공은영

2023년 1월 환자안전관리 점검표

□ 부서: 중앙공급실 / 점검일: 2023. 1. 31.(금) / 점검자: ***

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용 (불량 시)
소독 기기 관리	스팀 멸균기	작동 상태	**********
		이상 소견 시 경보음	**********
	EO GAS 멸 균 기	작동 상태	**********
		이상 소견 시 경보음	**********
	EO GAS 경 보 기	작동 상태	**********
		이상 소견 시 경보음	**********
		센서 교체일 유효기간 확인	************
	의료 기구 세 척 기	작동 상태	********** ****
		세척기능 상태	********** ****
		이상 소견 시 경보음	********** ****
멸균실 관 리	적정온도	24℃이하 유지	************
	적정습도	70%미만 유지	************
	청결상태	환기 및 청결 유지	**********
물품 창고	물품관리	의료소모품 멸균 유효기간 확인	************
	청결상태	환기 및 청결 유지	**********
작업실	청결상태	청결 유지	**********
소화기	정 위 치	소화기 표시 및 정위치 확인	************
교 육	간병인 및 자원봉사자	안전관리교육 실시	******* ***********
	직 원	직원교육	****** *********
에 너 지		컴퓨터 절전모드 사용, 소등	************
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	************
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	************
특 이 사 항		없음