아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	신사1구역 주택재건축정비사업조합(03444 서울특별시 은평구 은평터널로 134 2층 (신사동))
(경유)
제목	신사1구역 주택재건축 정비사업 구역내 상수도 폐쇄공사 착공계 및 시공계획서 제출에 대한 회신

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 조합에서 시행예정인 「신사제1구역주택재건축 중 소화전이설 및 인입관폐쇄공사」에 대한 승인 조건을 붙임과 같이 회신하오니 이행하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 제출하신 작업계획서에 미포함된 공사 시 사업소와 사전 협의 후 추가로 착공서류를 제출하여야 함을 안내드립니다.

4. 주요 승인조건

가. 상수도 철거 및 폐쇄 공사시행시 상수도 전문 건설사업관리기술자를 배치하여야 함.

나. 배수관 폐쇄공사는 시행 최소 10일 전 우리사업소에 세부 작업계획서(단수계획 포함)를 제출 후 승인을 받아야 함.

다. 철거, 폐쇄 공사 완료 후 30일 이내에 공사사진, 준공도면, 속성자료 등 관련 서류를 첨부하여 착공계를 제출하여야 함.

라. 기타 세부사항 붙임 승인조건 확인.

붙임  상수도관 철거, 폐쇄공사 승인조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박새롬		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	02/01
권승계
협조자
시행	시설관리과-1865	(	2023. 2. 1.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3695	/전송	02-3146-3739	/	이메일	/	부분공개(6)