아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 2월 중 정기 소방용수시설 및 지리조사 계획

1. 2022년도 소방재난 업무가이드 「재난대응 행정편 제3(소방용수시설 및 비상소화장치 관리)」와

관련입니다.

2. 홍은119안전센터 2월 중 정기 소방용수시설 및 취약지역 지리조사를 붙임과 같이 실시 하고자

합니다.

가. 조사기간 : 2023. 2. 1.(수) ~ 2. 28.(화)-(당번근무일 탄력적 운영)

나. 조사대상 : 542개소(지상식97, 지하식445), 비상소화장치 36개소

다. 안전책임자 : 각 팀 대장 및 선임자

라. 중점 확인사항

1) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 확인 및 장애물제거

2) 담당수리 주변 변동된 상황 및 소방활동상 취약지리 조사

3) 각종 도로공사 및 보수공사로 인한 소방차량 통행의 지장 유무 확인

4) 지상식 소화전 캡 및 지하식 소화전 고리부착 유무 등

붙임  2023년 2월 중 정기 소방용수시설 및 지리조사 일정 1부.  끝.

담당자	한태수		진압1대장	이영진		119안전센터장	02/01
팽순민
협조자
시행	홍은119안전센터-314	(	2023. 2. 1.	)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83, 홍은119안전센터 (홍은동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02-2187-8357	/		/	대시민공개