조례위반(계량기 망실) 조사 결과 보고

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
이상하		하태룡	02/01
			남미라
협 조

	서초구 *************************계량기 망실에 대하여 현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.
2023. 2. 1.
보 고 자 : 7급 성명 : 이상하

보 고 내 용
조사일시	2023년 1월 31일(화)
건 명	조례위반(계량기 망실) 조사 결과 보고
내용	가. 경위 - '23년 2월 납기 정례검침중 검침원이 사제계량기 확인 근무보고서 제출 나. 대상 수전 현황 - 주 소 :***************************** - 고객번호 : ************************* - 사 용 자 : ********** 다. 조사내용 - '23년 1월 31일 계량기 망실 확인 및 수용가에 통보 - '22년 12월 29일 한파로 인해 수도계량기 동파가 발생하여 사제계량기 설치 - '23년 1월 31일 사용자 연락처 확보 및 계량기 망실에 따른 확인서 징구 라. 조사자 의견 - '22년12월29일 동절기 한파로 수도계량기가 동파되어 긴급히 설비업체에 의뢰하여 사제계량기로 교체하였으며, 수도사업소에 신고하여야 한다는 사실을 인지하지 못함 - 해당 수용가에 대하여 수도조례 제44조(과태료) 및 같은 법 시행규칙 제59조(과태료 처분기준 및 경감)에 의거 수도계량기 무단철거 또는 무단이설에 대하여 과태료를 부과하고자 함(계량기 망실대금 별도 부과)

붙임  확인서 1부.  끝.