문서번호	총무과-1499
결재일자	2023. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
서정국		박서영	02/01
			代박서영
협 조

본부청사 수상사업부 사무실 및 안내센터

조명시설 개선 전기공사 계획

2023. 2.

한강사업본부

(총 무 과)

본부청사 수상사업부 사무실 및 안내센터

조명시설 개선 전기공사 계획

본부청사 수상부 사무실 및 안내센터의 조명등 설치 및 교체하여 야간 이용편의 및 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 뚝섬안내센터 부속건물(구조물) 이용환경개선(조명등) 설치 요청

(뚝섬안내센터-376, 2023.1.17)

○ 본부 수상시설과 조명등(천정등) 개선 요청

(수상시설과-400, 2023.1. 26)

○ 반포안내센터 조명등(전구) 일부 부점등 보수정비 요청

(반포안내센터-453, 2023.1.26)

구 분	준공년도	실내조명	비 고
수상사업부 사무실	2014	29
뚝섬안내센터	2015	135
반포안내센터	2015	136
합계		300

Ⅱ		현황

○ 본부청사 수상사업부 및 뚝섬, 반포안내센터 조명등 현황

Ⅲ		문제점 및 의견

○ 본부청사 수상사업부 조직개편으로 인한 인원 확충으로 사무실 조명이 먼 곳에는 어두워서 사무 업무 지장 및 조명이 가까운 곳에는 눈부심이 심한 상황으로 눈의 피로도 가중

○ 뚝섬안내센터 옆 주차 부속건물에 조명등이 없어서 차량의 야간이용시 어두워서 불편 초래

○ 반포안내센터 출입구 계단에 조명등 침수 및 노후화로 인한 점등 불량으로 거의 소등상태이며 야간이동시 어두워서 불편 초래

○ 본부청사 수상사업부에서 업무에 불편함이 없게 눈부심이 적고 부드러운 조명등으로 추가설치 및 교체 요청 함

○ 뚝섬,반포안내센터에서 야간이동 차량 및 출입구 계단 이용시어두워서 불편 해소를 위해 조명등 설치 및 교체 요청 함

Ⅳ		조치방안

○ 사무실 조명의 눈부심 방지 및 쾌적한 사무환경 개선를 위해

LED조명[직관램프(형광등) 40(20*2)W → 엣지직부등 50W]을 교체

○ 야간에 주차차량 이용시 불편해소 및 안전사고 예방을 위해

LED조명 사각투광기 50W을 설치

○ 야간에 출입구 계단 이용시 불편해소 및 안전사고 예방을 위해 LED조명[다운라이트등 25W → 사각투광기 50W]을 교체

Ⅴ		추진계획

○ 공사개요

- 공 사 명 : 본부청사 수상사업부 사무실외 2개소 조명시설 개선                   전기공사

- 공사기간 : 계약일로부터 20일 이내

- 공사내용

·LED 직관램프(형광등) 40W → LED 엣지직부등 50W 29개 교체,

LED 엣지직부등 50W 3개 설치

·LED 사각투광기등 50W 2개 및 전등스위치 1개 등 설치

·LED 다운라이트등 25W → LED 사각투광기등 50W 6개 교체

○ 계약방법 : 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호 나목

- 수의계약 사유 : 추정가격이 2천만원 이하 소액으로 전기공사

경험이 있고 타사보다 낮은 가격 제시한 업체와 계약

- 수의계약업체 : (주)비상이앤씨 대표 서순영

·주소 : 서울특별시 강동구 천중로49길 32-17, 203-1호

○ 소요예산 : 9,240,000원

- 예산과목 : 한강사업본부 총무과, 한강공원관리 및 운영, 한강공원

시설 관리 및 개선, 한강사업본부 청사시설 유지관리, 시설비 및

부대비, 시설비(예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

Ⅵ		현황 사진

본부청사 수상사업부 사무실	뚝섬안내센터	반포안내센터

Ⅵ		추진일정

○ 2023. 2. : 공사 계약 및 착공

○ 2023. 2. : 공사 준공

첨 부 : 1. 설계내역서 1부.

2. 산출기초조사서(견적서 포함) 1부.  끝.