문서번호	기전과-1363
결재일자	2023. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		02/01
		김은덕
협조

원인자부담공사 승인 검토 보고 「영동대로 지하공간 복합개발(1공구) 중 교통신호제어기 연등분리 설치공사」

원인자부담공사 승인 검토 보고

「영동대로 지하공간 복합개발(1공구) 중

교통신호제어기 연등분리 설치공사」

2023. 2. 1.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 승인 검토 보고

영동대로 지하공간 복합개발(1공구) 중 교통신호제어기 연등분리 설치공사 관련 원인자부담공사 승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 교통신호제어기 연등분리 요청(코엑스사거리)

ㅇ 서울강남경찰서 교통과-20661호(2022.10.25.)

□ 원인자부담공사 승인 요청

ㅇ **************************************

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 영동대로 지하공간 복합개발(1공구) 중 교통신호제어기 연등분리 설치공사

□ 공사위치 : 강남구 삼성동 111-8

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** ***********	**********		*******

Ⅲ		주요 공사내역

구 분	공 사 내 역			비 고
	품 명	규 격	수 량
신 호	신호제어기	표준형	1대	신 설
	보행신호등	1면3색	1조	이 설
	신호맨홀	800mm*800mm*800mm	1식	신 설

Ⅳ		검토 의견

□ 승인 요청 제출 서류를 검토한 결과 적정하므로 조건부 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 승인 요청 제출 서류 1부.

2. 사용자재 보증 협약서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 감리사 서류 1부.

6. 계약서 1부.

7. 공사담당자 현황 1부.  끝.