아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	서울오금 공공주택지구 조성공사 소음저감시설 설치관련 협의 회신

1. 스마트도시설계부-307호(2023. 1. 27.)와 관련입니다.

2. 『서울오금 공공주택지구 조성공사 소음저감시설 설치공사』 관련 협의 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 소음저감시설 협의내용

- 당 초 : 방음벽 설치(높이 9m, 길이 63m)

- 변 경 : 위례성대로 및 감일남로 복층저소음포장 설치

- 사 유 : 방음벽 설치 위치에 광역상수도관(2,400mm) 간섭으로 일부 구간(28m) 방음벽 설치 불가

나. 회신내용

- 방음벽 설치가 구조적으로 불가능한 일부구간에 한해 저소음포장을 제한적으로 적용하되, 관계 법규에 따른 소음기준을 충족하도록 사업구간 포장 및 방음시설계획 수립 및 시행 철저

- 복층저소음포장 설치와 관련 사업계획서와 유지관리계획서를 수립하여 우리시(도로관리과, 동부도로사업소)와 재협의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이보민		도로안전시설팀장	안동국		도로관리과장	02/02
이정화
협조자
시행	도로관리과-2343	(	2023. 2. 2.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 11층 도로관리과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8176	/전송	02-2133-0765	/	lbm74@seoul.go.kr	/	부분공개(5)