문서번호	급수운영과-1788
결재일자	2023. 2. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		02/03
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(2. 1.수)

2023. 2.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 2. 1.(수)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 2월				2023. 2월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			8,471,596	총 공급량			306,532	-8,165,064	-96.4
	일 평균			302,557	일 평균			306,532	3,975	1.3
	일 최소			275,604	일 최소			306,532	30,928	11.2
	일 최대			309,793	일 최대			306,532	-3,261	-1.1
1	화	-2.7	0.9	275,604	수	-3.0	6.0	306,532	30,928	11.2
2	수	-6.0	0.0	299,675
3	목	-6.9	0.4	304,725
4	금	-8.2	-0.7	302,397
5	토	-9.7	-2.0	295,193
6	일	-8.4	1.7	309,365
7	월	-7.3	1.9	306,526
8	화	-4.1	5.6	307,569
9	수	-4.3	7.2	299,943
10	목	-3.2	6.7	306,237
11	금	-2.6	8.8	300,250
12	토	-0.1	10.4	307,630
13	일	1.6	9.5	309,793
14	월	-1.3	8.1	304,722
15	화	-7.7	-1.3	303,448
16	수	-9.6	-4.1	304,675
17	목	-10.7	-0.5	299,166
18	금	-8.0	5.7	298,884
19	토	-6.2	3.7	303,971
20	일	-8.4	-0.5	307,130
21	월	-8.1	3.6	307,273
22	화	-8.0	0.5	299,602
23	수	-10.0	-0.6	300,648
24	목	-8.5	3.7	303,080
25	금	-3.6	8.4	301,853
26	토	1.0	9.3	306,638
27	일	-1.6	9.1	300,585
28	월	2.7	11.5	305,014
평균기온		-5.4	3.8			-3.0	6.0

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			302,557	310,151	306,532	3,975	1.3
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	111,700	114,900	114,600	2,900	2.6
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	99,914	105,600	104,500	4,586	4.6
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	8,455	12,238	8,523	68	0.8
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	290,918	300,200	304,600	13,682	4.7
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	191,520	198,311	208,645	17,125	8.9

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-3,619	2,315	1,790	768	599	-842	-5,934	-5,934
	비율(%)	-1.2	1.1	5.0	1.2	0.7	-3.5	-5.8	-5.8
금 일		306,532	210,577	37,850	64,943	84,469	23,315	95,955	95,955
전 일		310,151	208,262	36,060	64,175	83,870	24,157	101,889	101,889

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	30,928	27,618	6,520	6,797	7,454	6,847	3,310	3,310
	비율(%)	11.2	15.1	20.8	11.7	9.7	41.6	3.6	3.6
2023. 2. 1.		306,532	210,577	37,850	64,943	84,469	23,315	95,955	95,955
2022. 2. 1.		275,604	182,959	31,330	58,146	77,015	16,468	92,645	92,645
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(2월) 대비 공급량 증가, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.