문서번호	총무과-3507
결재일자	2023. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장	행정국장
임채성	성호준	조영창	02/05
			정상훈

2023년도 중대시민재해 예방 안전계획

2023. 2.

행  정  국

(총  무  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년도 중대시민재해 예방 안전계획

시청사에 대한 안전관리 및 시민재해를 방지하는 안전계획을 수립하여 중대시민재해 예방에 만전을 기하고자 함.

1		추진개요

□ 관련근거

ㅇ ｢중대재해처벌법」제9조제2항 및 동법 시행령 제10조·제11조

- 실질적 지배·운영·관리하는 공중이용시설(공중교통수단) 안전보건확보 조치의무

※ 중대시민재해 : 공중이용시설의 설치·제조·관리상의 결함으로 발생하는 다음 하나에 해당하는 재해

- 사망자 1명 이상 / 2개월이상 치료 부상자 10명이상 / 3개월이상 치료 질병자 10명이상 발생하는 재해

ㅇ ｢시설물안전법」제6조 및 동법 시행령 제3조, 동법 시행규칙 제3조

- 시설물의 안전 및 유지관리 계획 수립·시행 제출

ㅇ ｢실내공기질 관리법」제12조

- 실내공기질의 측정

※ 그 외 안전·보건관계법령(「소방시설법」,「전기안전관리법」,「승강기안전법」,「도시가스사업법」, 「기계설비법」등)

□ 대상시설 현황

ㅇ 공중이용시설 현황

(단위 : 개소)

구분1)	시설 수	시설물안전법	실내공기질법			비고
		1·2종 대형건축물	도서관	업무시설	어린이집
가	6		1	4	1
나	1	1	-
합계	7	1	1	4	1

1)  가목 :「실내공기질법 관리법」제3조 제1항의 시설.

나목 :「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제2조 제1호의 시설물

ㅇ 세부현황

(단위 : 개소)

연번	시설명	등급	시설규모		준공 년도	비 고
			층수	연면적(㎡)
1	본 관	B	5/13	83,551	2012	시설물 안전법 관련 - 연면적 30,000㎡ 이상
2	서울도서관	B	4/5	7,191	1926	실내 공기질 관리법 관련 - 업무시설 3,000㎡ 이상 - 도서관 3,000㎡ 이상 - 어린이집 430㎡ 이상 서울혁신파크 : 29개동 을지로별관 : 現미사용으로 제외
3	서소문청사 제1동	B	2/15	21,246	1975
4	서소문청사 제2동	B	1/10	13,766	1968
5	서소문청사 후생동	B	2/4	4,498	1980
6	직장어린이집	B	1/4	2,017	1999
7	서울혁신파크	-		48,898

□ 안전관리 인력･장비 현황

ㅇ 안전관리 조직현황

						행정국
						국장 : 1명
후생팀(인력개발과)						시설관리팀(총무과)							시민협력정책팀(시민협력과)
직장어린이집 운영						시청사(직장어린이집, 도서관) 유지 관리							서울혁신센터 운영 및 유지 관리
총괄:2명 / 지원: 1명 / 직장어린이집 9명 (총 12명)						총괄:2명/지원:32명/현장지원 52명 (총 87명)							총괄: 2명 / 지원: 5명 / 서울혁신센터 36명 (총 43명)

ㅇ 안전관리 인력현황 : 총142명

부서	팀	소관업무	담당시설(분야)	인력현황
총무과	시설관리팀	· 중대재해 예방 안전관리계획 수립 · 시청사(직장어린이집 포함) 시설 관리	시청사 시설 관리	총 87명 · 총괄 : 3명 · 지원 : 32명 · 현장 : 52명
인력개발과	후생팀	· 중대재해 예방 안전관리계획 수립 · 직장어린이집 운영	직장어린이집 운영	총 12명 · 총괄 : 2명 · 지원 : 1명 · 운영 : 9명
시민협력과	시민협력 정책팀	· 중대재해 예방 안전관리계획 수립 · 이행상황 점검 등 관리 지원	서울혁신파크 운영· 관리	총 43명 · 총괄 : 2명 · 지원 : 5명 · 위탁 : 36명

ㅇ 장비확보 현황

- 총무과

분야	장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
녹지	고소작업장비(대)	W6.3xH1.0	대	1	높이 25m
녹지	고소작업장비(소)	W2.3xH0.8	대	1	높이 10m
전기·소방	절연저항측정기	절연저항측정	대	6
전기·소방	열화상측정기	열화상측정	대	2
전기·소방	접지저항계	접지저항측정	대	2
전기·소방	후크메타	고압전류측정	대	2
전기·소방	검전기	고압전기 검전	대	4
전기·소방	절연방전봉	고압잔류전하방전	대	2
전기·소방	절연장갑	정전작업용	켤레	6
전기·소방	안전그네	고소작업용	대	2
전기·소방	전기안전모	전기작업용	대	8
전기·소방	고소작업대	고소작업용	대	1	높이 4.3m
기계	공기호흡기	30분용	대	1
기계	실내공기질측정기	미세먼지	대	1
기계	멀티가스측정기	O2, CO, H2s	대	1
기계	CO2측정기	CO2 측정	대	1

- 시민협력과

분야	장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
전기·소방	절연저항측정기	절연저항측정	대	1
전기·소방	접지저항측정기	절연저항측정	대	1
전기·소방	열화상측정기	열화상측정	대	1
소방	화재대비마스크		대	30
소방	인명구조기구함		대	1
응급	자동심장충격기		대	1

□ 안전관리 예산 현황

ㅇ 총    괄

(단위 : 백만원 / 년)

구분	계	안전점검	보수‧보강	안전조치*	교육‧훈련	기타
총무과	*****	***	*****	***	*
인력개발과	***	*	***	**	*
시민협력과	*****	***	*****	***	*
총 계	*****	***	*****	***	*

* 안전조치 : 유해‧위험요인 점검비용, 유해‧위험요인 신고‧발견시 조치비용(위험표지 설치, 긴급보수 등)
시민재해 발생시 대응비용 등

ㅇ 세부내역

- 안전점검 : 분야별(건축, 전기, 기계, 승강기, 소방 등) 점검

- 보수보강 : 시설장비 유지비 및 시설개선·보수

- 안전조치 : 긴급보수비 등

- 교육훈련 : 안전관리자 교육비 등

2		안전관리 세부계획

□ 안전점검 계획

ㅇ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 점검계획

연번	점검대상		점검방법	점검시기	점검자 (자체/용역)	점검비용 (단위:백만원)	비고
	시설명	등급
1	본관(도서관)	1종(B)	정기안전점검(상·하반기)	**********	용역	**	중대재해처벌법상 대상시설
2	서소문 1동	3종(B)	정기안전점검(상·하반기)	**********	용역	*
3	서소문 2동	3종(B)	정기안전점검(상·하반기)	**********	용역	*
4	서소문 후생동	3종(B)	정기안전점검(상·하반기)	**********	용역	*
5	서소문 3동	3종(B)	정기안전점검(상·하반기)	**********	용역	*
6	서소문 5동	3종(B)	정기안전점검(상·하반기)	**********	용역	*
7	을지로별관	3종(D)	정기안전점검(년 3회)	**************	용역	*
총 7개 시설		정기안전점검 7개소				**

ㅇ 기타 안전·보건관계법령 점검계획

- 시청사

연번	점검대상	점검방법	점검시기	점검자 (자체/용역)	점검비용 (단위:백만원)	근거법령
1	송월동 차고지(어린이집) 건축	정기점검	**********	용역	*
2	전기설비	안전진단	******	용역	**	전기안전관리법
		정기검사	************	용역	*
3	소방설비	종합정밀점검	******	용역	**	소방시설법
		작동기능점검	******	용역
		정기점검	**	용역
4	승강기	월간점검	**	용역	**	승강기안전법
		정기검사	******	용역
5	고압가스(본관)	정기검사	******	용역	***	고압가스법
6	도시가스	정기검사	********** ***********	용역	***	도시가스사업법
		정압기분해점검	************	용역		도시가스사업법
7	유류탱크(위험물저장소)	정기점검	**	자체	*	위험물관리법
8	증기보일러	정기검사	********** ***********	용역	*	에너지이용합리화법
9	대기배출시설(보일러)	정기측정	**********	용역	*	대지환경보전법
10	저수조	수질검사(청소)	************ **************	용역	**	수도법
11	중수조	수질검사	***************	용역	*	물재이용법
12	기계설비	성능점검	********* *********	용역	***	기계설비법
13	실내공기질	정기측정	**	자체	*	실내공기질법
총9개 시설					*****

- 직장어린이집

연번	점검대상	점검방법	점검시기	점검자 (자체/용역)	점검비용 (단위:백만원)	근거법령
1	가스시설	안전검사	******	용역	***	도시가스사업법
2	전기시설	안전진단	******	용역	*	전기안전관리법
3	소방시설	종합정밀점검	*******	용역	*	소방시설법
		작동기능점검	******
		정기점검	**
4	어린이 놀이시설	정기검사	************	용역	***	어린이놀이시설법
5	승강기(덤웨이터)	안전검사	******	용역	*	승강기안전법
6	실내공기질	정기측정	******	용역	***	실내공기질법
총 1개 시설					***

- 서울혁신파크

연번	점검대상	점검방법	점검시기	점검자 (자체/용역)	점검비용 (단위:백만원)	근거법령
1	건축물	정기점검	******	용역	**	건축물관리법
2	가스설비	정기점검	********	용역	*	도시가스사업법
		정압기분해점검	*****
3	기계설비	성능점검	*****	용역	***	기계설비법
4	소방설비	정기점검	**	자체	***	소방시설법
		종합정밀점검	******	용역
		작동기능점검	*****
5	전기설비	정기점검	*****	용역	***	전기안전관리법
		정밀점검	******		***
6	승강기	정기검사	*****	용역	**	승강기안전관리법
		월간점검	**
7	보일러 시설	정기검사	********	용역	***	대기환경보전법
9	우수설비	청소 및 검사	************	용역	***	수도법
10	물탱크	청소 및 검사	*********
총 1개 시설					**

□ 보수‧보강 계획

연번	시설명	사업명	보수보강 시기	공사개요 (주요공종)	예산액 (백만원)	비고
1	시청사 전기설비	2023년 시청사 전기설비 유지보수	23.1.~23.12.	‧ 전기설비 정비 및 보수(연간단가)	***
2	시청사 기계설비	2023년 시청사 기계설비 유지보수	23.1.~23.12.	‧ 기계설비 정비 및 보수(연간단가)	***
3	서울혁신파크	시설 개선 및 보수	23.1.~23.12.	‧ 냉난방기 보수 ‧ 소방시설 보수 ‧ 승강기 보수 ‧ 옥상(미래청) 방수	**
총 11개 시설					***

□ 법정교육 이수계획(붙임1 참조, ‛23년 교육이수 **명)

법정교육명	교육대상	이수대상(총42명)			주기	교육기관
		시청사 (27명)	직장 어린이집 (5명)	서울혁신파크 (10명)
전기안전 교육	전기안전관리자	5	1	2	3년1회	한국전기기술인협회
승강기안전 교육	승강기안전관리자	2	1	1	3년1회	승강기안전공단
소방안전 교육	소방안전관리자	2	1	1	2년1회	한국소방안전원
수도시설 교육	수도시설관리자	2		1	5년1회	환경보전협회
기계설비유지관리 교육	기계설비유지관리자	4		2	3년1회	대한기계설비건설협회
고압가스안전 교육	고압가스안전관리자	1			3년1회	한국가스안전공사
도시가스시설 안전 교육	도시가스안전관리자	3	1	1	3년1회	한국가스안전공사
총괄재난관리 교육	총괄재난관리자	1			2년1회	소방청 소방중앙학교
위험물안전 교육	위험물안전관리자	1			2년1회	한국소방안전원
인정검사대상기기 교육	보일러안전관리자	3		1	3년1회	한국에너지공단
석면건축물안전관리 교육	석면건축물안전관리인	1		1	2년1회	한국석면환경협회
어린이집놀이시설안전 교육	놀이시설 관리자		1		2년1회	한국생활안전연합
소방 합동 훈련	전직원				1년1회	자체(소방서합동)

3		시민재해 관리계획

□ 긴급사항 발생시 조치체계

○ 긴급사항 : 시설붕괴, 재난, 화재, 응급환자 발생 등

○ 유관기관 비상연락망 : 붙임2

○ 긴급조치 체계도

담당 및 팀장	➠	과장	➠	행정국장	➠	시장
- 긴급사항 조치 - 유관기관 협조 등		경미사항 조치 지시 - 중대시민재해 발생 우려 시 행정국장/시장 보고		필요사항 조치 지시		필요사항 조치 지시

□ 유해‧위험요인 점검‧조치 계획

ㅇ 유해‧위험요인 점검계획 (해빙기, 우기, 동절기 등)

- 시청사

시기	점검계획
설 날	점검대상	· 시청사(본관 및 서소문청사)
	점검시기	· 설날 前 : 매년 1~2월(약 1주간)
	점 검 자	· 분야(건축, 전기, 기계)별 담당자
	점검수준	· 육안점검 및 측정장비(절연저항측정기 등) 사용
	점검방법	· 안전점검표에 의한 자체점검
해빙기	점검대상	· 시청사 전기시설물
	점검시기	· 해빙기 : 매년 3월(약 1주간)
	점 검 자	· 전기안전관리자 외 자체직원
	점검수준	· 육안점검 및 측정장비(절연저항측정기 등) 사용
	점검방법	· 안전점검표에 의한 자체점검
우 기	점검대상	· 시청사 전기시설물
	점검시기	· 우기 : 매년 6월(약 1주간)
	점 검 자	· 전기안전관리자 외 자체직원
	점검수준	· 육안점검 및 측정장비(절연저항측정기 등) 사용
	점검방법	· 안전점검표에 의한 자체점검
추 석	점검대상	· 시청사 전기시설물
	점검시기	· 추석 前 : 매년 9월(약 1주간)
	점 검 자	· 전기안전관리자 외 자체직원
	점검수준	· 육안점검 및 측정장비(절연저항측정기 등) 사용
	점검방법	· 안전점검표에 의한 자체점검
동절기	점검대상	· 시청사 전기시설물
	점검시기	· 해빙기 : 매년 12월(약 1주간)
	점 검 자	· 전기안전관리자 외 자체직원
	점검수준	· 육안점검 및 측정장비(절연저항측정기 등) 사용
	점검방법	· 안전점검표에 의한 자체점검

- 서울혁신파크

시기	점검계획
정기점검	점검대상	· 서울혁신파크내 시설물 29개동
	점검시기	· 매월 4일
	점 검 자	· 합동점검(시민협력과 담당직원 및 서울혁신파크 담당직원)
	점검수준	· 육안검사
	점검방법	· 중대시민재해시설 안전점검표에 의한 점검
미사용 건축물	점검대상	· 서울혁신파크내 미사용 시설물 8개동
	점검시기	· 매월 1회
	점 검 자	· 합동점검(시민협력과 담당직원 및 서울혁신파크 담당직원)
	점검수준	· 육안검사
	점검방법	· 미사용 건축물 안전점검표에 의한 점검
해빙기	점검대상	· 서울혁신파크내 시설물 29개동
	점검시기	· 매년 3월경
	점 검 자	· 시민협력과 담당직원 및 서울혁신파크 담당직원
	점검수준	· 육안검사
	점검방법	· 해빙기 대비 안전점검표에 의한 점검
명절 (설,추석)	점검대상	· 서울혁신파크내 시설물 29개동
	점검시기	· 매년 명절(설, 추석)전
	점 검 자	· 시민협력과 담당직원 및 서울혁신파크 담당직원
	점검수준	· 육안검사
	점검방법	· 명절연휴 대비 안전점검표에 의한 점검
풍수해 (태풍,우기)	점검대상	· 서울혁신파크내 시설물 29개동
	점검시기	· 매년 7월경 및 수시
	점 검 자	· 시민협력과 담당직원 및 서울혁신파크 담당직원
	점검수준	· 육안검사
	점검방법	· 우기 대비 안전점검표에 의한 점검
겨울철 (한파)	점검대상	· 서울혁신파크내 시설물 29개동
	점검시기	· 매년 11월경
	점 검 자	· 시민협력과 담당직원 및 서울혁신파크 담당직원
	점검수준	· 육안검사
	점검방법	· 동절기 대비 안전점검표에 의한 점검

ㅇ 유해‧위험요인 발견‧신고시 처리계획(절차)

□ 대피훈련계획

구 분	시청사	직장어린이집	서울혁신파크
중점사항	· 신속한 대피유도를 위한 화재상황 등 대응역량 강화 및 행동 매뉴얼 숙지 · 상황전파 및 협력체계 유지를 위한 비상 연락망 확보
시 기	상․하반기 각1회	소방대피훈련 : 월 1회 지진대피훈련 : 연 2회	연1회(하반기)
대 상	본관·도서관, 서소문1청사 전직원 및 방문시민	영유아, 보육교직원	전직원 및 이용자
대피장소	서울광장	실외 놀이터 등 외부	옥외(차없는 거리)
훈련방법	소방훈련 연2회 이상 실시 (소방서 합동훈련 1회, 자체 1회)	비상대피 훈련	소방훈련 연1회 이상 실시
주요내용	· ‘불나면 대피 먼저’ 소화 요령 중심으로 의식전환 · 비상개폐장치 해체, 대피유도, 생활안전교육 등

4		그 외 의무사항 이행계획

□ 중앙행정기관‧지자체 시정 요청사항 이행계획

시설물명	기관명	시정사항	조치계획	조치완료 예정일
		해당없음

□ 용역, 위탁기관 안전관리능력 평가

ㅇ 중대시민재해 예방을 위한 조치능력 및 안전관리능력에 관한 평가기준ㆍ절차

- (시청사) 승강기 유지관리 용역 안전관리 평가 기준

- (직장어린이집) 서울시 직장어린이집 위탁기관 적격자 심사 평가 기준

- (서울혁신파크) 서울혁신파크 수탁기관 안전관리능력 평가 기준

ㅇ 중대시민재해 예방을 위해 필요한 비용 계상

□ 그 외 관련 안전‧보건관계 법령상 의무사항

ㅇ 시설물 설계도서 수집‧보존 현황

구 분	시청사		직장어린이집	서울혁신파크
	본관(도서관)	서소문
건축·구조·토목	· 준공도면 : 각 분야별 부속실 · CAD파일 · FMS 설계도서 등재	· CAD 건축평면도	· CAD 건축평면도	· 준공도면 : 서울혁신센터
전기·소방		· 준공도면 : 방재실 · CAD 파일	· 파일(PDF) 존재
기 계		· 준공도면 : 기계실	· 준공도면 : 어린이집

붙임  1. 법정교육 이수대상자 명단 1부

2. 유관기관 비상연락망 1부

3. 수탁기관 안전관리능력 평가(서식) 1부.  끝.

붙임 1		법정교육 이수대상자

□ 시청사 본관(14명, ‛23년 교육대상자 4명)

연번	분 야	관 리 자			교육일자 (교육주기)	교육기관	관련법령
		성명	선임일	채용방법
1	전기안전관리자	***	**********	***	********** ******	한국전기기술인협회	전기안전관리법
2	전기안전관리보조원	***	***********	***	********** *******	한국전기기술인협회	전기안전관리법
3	전기안전관리보조원	***	**********	***	*********** *******	한국전기기술인협회	전기안전관리법
4	승강기안전관리자	***	**********	***	********** ******	한국승강기안전공단	승강기안전관리법
5	소방안전관리자	***	**********	***	********** ******	한국소방안전원	소방시설물유지관리법
6	총괄재난관리자 (지하연계복합건물)	***	**********	***	*********** ******	소방청 중앙소방학교	초고층재난관리법
7	위험물안전관리자 (유류탱크)	***	**********	***	********** ******	한국소방안전원	위험물안전관리법
8	고압가스안전관리자	***	**********	***	********* ******	한국가스안전공사	고압가스안전관리법
9	도시가스안전관리자	***	**********	***	********** ******	한국가스안전공사	도시가스사업법
10	검사대상기기관리자 (보일러)	***	**********	***	********** ******	한국에너지관리공단	에너지이용합리화법
11	대기배출관리자 (환경기술인)	***	**********	***	********** ******	한경보전협회	대기환경보전법
12	기계설비유지관리자	***	**********	***	********* ******	대한기계설비건설협회	기계설비법
13	기계설비유지관리자	***	**********	***	********* ******	대한기계설비건설협회	기계설비법
14	수도시설관리자	***	**********	***	********* ******	환경보전협회	수도법

□ 시청사 서소문청사(13명, ‛23년 교육대상자 *명)

연번	분 야	관 리 자			교육일자 (교육주기)	교육기관	관련법령
		성명	선임일	채용방법
1	전기안전관리자 (1동)	***	**********	***	********** *******	한국전기기술인협회	전기안전관리법
2	전기안전관리자 (2동)	***	*********	***	********** *******	한국전기기술인협회	전기안전관리법
3	소방안전관리자	***	**********	***	********** *******	한국소방안전원	소방시설물유지관리법
4	승강기안전관리자	***	**********	***	********** *******	승강기안전공단	승강기안전관리법
5	기계설비유지관리자	***	*********	***	************ *******	대한기계설비건설협회	기계설비법
6	기계설비유지관리자	***	**********	***	********* *******	대한기계설비건설협회	기계설비법
7	도시가스안전관리자 (1동)	***	**********	***	********** *******	한국가스안전공사	고압가스사업법
8	도시가스안전관리자 (2동)	***	*********	***	********** *******	한국가스안전공사	도시가스사업법
9	검사대상기기관리자 (1동, 보일러)	***	*********	***	********** *******	한국에너지관리공단	에너지이용합리화법
10	검사대상기기관리자 (2동, 보일러)	***	**********	***	********** *******	한국에너지관리공단	에너지이용합리화법
11	대기배출관리자 (환경기술인)	***	**********	***	********** *******	환경보전협회	대기환경보전법
12	수도시설관리자	***	**********	***	********** *******	환경보전협회	수도법
13	석면건축물안전관리자	***	**********	***	********** *******	한국석면환경협회	석면안전관리법

□ 직장어린이집 (5명, ‛23년 교육대상자 *명)

연번	분 야	관 리 자			교육일자 (교육주기)	교육기관	관련법령
		성명	선임일	채용방법
1	전기안전관리자	*** ****	*********	***	********* *******	전기기술인협회	전기안전관리법
2	소방안전관리자	*** ****	*********	***	********* *******	한국소방안전원	소방시설물유지관리법
3	승강기안전관리자	*** ****	**********	***	********** *******	승강기안전공단	승강기안전관리법
4	도시가스안전관리자	*** ****	**********	***	********** *******	고압가스안전협회	고압가스사업법
5	놀이터안전관리	*** ******	**********	** *****	********** *******	한국안전교육협회	어린이놀이시설법

□ 서울혁신파크 (10명, ‛23년 교육대상자 *명)

연번	분 야	관 리 자			교육일자 (교육주기)	교육기관	관련법령
		성명	선임일	채용방법
1	전기안전관리자	***	*********	*******	*******	전기기술인협회	전기안전관리법
2		***			****** *******
3	소방안전관리자	***	********	*******	****** *******	한국소방안전원	소방시설물유지관리법
4	승강기안전관리자	***	********	*******	******** *******	승강기안전공단	승강기안전관리법
5	가스안전관리자	***	********	*******	******* *******	고압가스안전협회	고압가스사업법
6	보일러(대기배출시설) 안전관리자	***	******	*******	******** *******	환경보전협회	대기환경보전법
7	저수조 안전관리자	***	********	*******	******** *******	환경보전협회	수도법
8	기계설비 유지관리자	***	********	*******	******** *******	대한기계설비건설협회	기계설비법
9		***
10	석면건축물안전관리자	***	*********	*******	********** *******	한국석면환경협회	석면안전관리법

붙임 2		유관기관 비상연락망

연번	시설물 명칭	유관기관	연락처	비고
1	시청사, 직장어린이집	중구소방서	02-2253-0119 야간 02-2253-3119
		남대문경찰서 서소문파출소	02-2096-8477
		중구보건소	02-3396-6317
		강북삼성병원	02-2001-2001
		서울특별시 동부병원	02-920-9114
		한국전력공사 (서울지역본부)	02-758-3271
		한국전기안전공사 (서울지역본부)	02-6488-6200
		한국승강기안전공단 (서울동부지사)	02-983-6731
		한국가스안전공사 (서울서부지사)	02-393-0795
		KT광화문지사	080-080-1618
` 2	서울혁신파크	은평소방서	02-6981-6074 야간 02-6981-6110
		은평경찰서	02-359-1329
		한국승강기안전공단 (서울서부지사)	02-711-3621
		한국전기안전공사 (서울지역본부)	02-6488-6200
		한국가스안전공사 (서울서부지사)	02-393-0795

붙임 3		안전관리능력 평가 기준

□ 시청사 승강기 유지관리 용역 평가 기준

ㅇ 용 역 명 :

ㅇ 업 체 명 :

평가항목	평가기준	점검결과
		양호	보완	미흡
안전 인력 및 예산 현황	∙ 안전관리자 선임 여부 ∙ 안전 예산 현황 - 안전 예산 편성항목, 매출액 대비 등
안전관리규정· 지침·매뉴얼 현황	∙ 안전관리규정/지침/매뉴얼 구비 여부
재해대응체계 현황	∙ 재해신고·보고절차도 유무 ∙ 재해대응 조직 및 업무분장 현황 ∙ 유관기관 비상연락망 유무
교육 및 훈련실적	∙ 교육·훈련 프로그램 유무 및 실시 여부
중대재해 발생에 따른 행정처분 등	∙ 최근 3년 내 중대재해 발생 횟수 ∙ 중대재해로 인한 행정처분 유무 및 처분정도

확인자(용역업체) :               (인)

점검자(발주부서) :               (인)

□ 위탁기관(직장어린이집, 서울혁신파크) 평가(선정) 기준

평가항목	평가기준	평가결과
		상	중	히
안전 인력 및 예산 현황	∙ 안전전문인력 - 관련 자격증 보유자, 관련 학과 졸업자 등)보유 현황 ∙ 안전 예산 현황 - 안전 예산 편성항목, 매출액 대비 비중 등
안전관리규정· 지침·매뉴얼 현황	∙ 법정 보유 안전관리규정/지침/매뉴얼 구비 여부
재해대응체계 현황	∙ 재해신고·보고절차도 유무 ∙ 재해대응 조직 및 업무분장 현황 ∙ 유관기관 비상연락망 유무
교육 및 훈련실적	∙ 교육 및 훈련 프로그램 유무 ∙ 최근 3년간 안전교육 및 훈련 실적
중대재해 발생에 따른 행정처분 등	∙ 최근 3년 내 중대재해 발생 횟수 ∙ 중대재해로 인한 행정처분 유무 및 처분정도