문서번호	운영과-308
결재일자	2023. 2. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
지두연		김봉철	02/06
			이문주
협조	관리과장		김영진
	주무관		최승호

2023년 슬러지 처리약품 수급관리 계획

2023. 02.

난지물재생센터

(운영과)

2023년 슬러지 처리약품 수급관리 계획

우리센터 슬러지 처리장에서 사용되는 각종 약품의 안정적 수급, 재고 관리로 효율적인 슬러지 처리업무에 만전을 기하고자 함

□ 추진목표

○ 약품비 효율적 집행으로 안정적 수급 및 재고관리

○ 공정별 최적 약품 투입으로 수질개선

○ 약품저장 및 사용상 안전성 확보

□ 2022년 슬러지처리약품 사용량

구 분	약 품 명	사용량		용 도
		1 일	1 년
응집제	유기응집제	0.405톤	150톤	슬러지 농축약품
탈황제	액상촉매	0.74톤	275톤	소화가스 황화수소 제거
	과산화수소	0.29톤	110톤	탈황약품 재생
기 타	차염, 가성소다	0.1톤	37톤	음폐수저류조 탈취

□ 2022년 약품 구매실적

○ 집 행 액 : 748,789천원

○ 구매현황

(단위 : 톤, 천원)

약 품 명	구매량	금 액	약 품 명	구매량	금 액
유기응집제	150	462,000	탈취약품 (가성소다,차염산,황산)	37.87	14,613
액상촉매	275	231,529
과산화수소	110	40,647	총 구매액 : 748,789천원

□ 2023년 구매계획

○ 총예산 : 911백만원

○ 구매방법

- 유기응집제(슬러지 농축약품) : 조달구매(다수공급자2단계경쟁)

- 액상촉매(소화가스 탈황약품) : 제한입찰

(제한 : 탈황제를 공급물품으로 등록한업체, 소상공인, 서울·경기 소재)

- 과산화수소(탈황약품재생용) : 전자공개수의계약

- 기타 약품(음폐수저류조 탈취 등) : 수의계약(소액)

○ 구매계획

(단위 : 톤, 천원)

약 품 명		구매예정량	예산금액	비 고
총 계			911,050
유기응집제	슬러지 농축기 공급	300	613,000	반기별 구매
탈황제	액상 촉매(황화수소H2S 제거)	300	203,050	반기별 구매
	과산화수소	100	65,000	반기별 구매
기 타	탈취약품	150	30,000	반기별 구매

□ 재고관리

○ 약품 확보량 : 약품탱크 저장용량에 따라 약 30~60일 소요량 확보

(단위 : ㎥, 톤)

구 분		저장시설		저장탱크 보충주기	비 고
		크기(㎥)	저장용량(톤)
유기응집제		1처리장 20×2기 2처리장 20×2기	96	45일	슬러지 농축기
탈황제	액상촉매	1처리장 30×1기 2처리장 30×1기	42	40일	소화가스 탈황설비
	과산화수소	1처리장10×1기 2처리장 5×1기	16	60일
탈취제	가성소다	2 ×4기	8.0	30일	음폐수 및 농축기동
	차염산	2 ×3기	6.0

○ 재고관리 : 월별 구입 및 사용량 물재생센터관리시스템(약품관리)에 등재

□ 소요예산 : 금911,050천원

○ 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비, 약품비.(206-02)  끝