문서번호	급수운영과-1948
결재일자	2023. 2. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		02/06
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(2. 2.목)

2023. 2.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 2. 2.(목)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 2월				2023. 2월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			8,471,596	총 공급량			607,873	-7,863,723	-92.8
	일 평균			302,557	일 평균			303,937	1,380	0.5
	일 최소			275,604	일 최소			301,341	25,737	9.3
	일 최대			309,793	일 최대			306,532	-3,261	-1.1
1	화	-2.7	0.9	275,604	수	-3.0	6.0	306,532	30,928	11.2
2	수	-6.0	0.0	299,675	목	-5.1	1.4	301,341	1,666	0.6
3	목	-6.9	0.4	304,725
4	금	-8.2	-0.7	302,397
5	토	-9.7	-2.0	295,193
6	일	-8.4	1.7	309,365
7	월	-7.3	1.9	306,526
8	화	-4.1	5.6	307,569
9	수	-4.3	7.2	299,943
10	목	-3.2	6.7	306,237
11	금	-2.6	8.8	300,250
12	토	-0.1	10.4	307,630
13	일	1.6	9.5	309,793
14	월	-1.3	8.1	304,722
15	화	-7.7	-1.3	303,448
16	수	-9.6	-4.1	304,675
17	목	-10.7	-0.5	299,166
18	금	-8.0	5.7	298,884
19	토	-6.2	3.7	303,971
20	일	-8.4	-0.5	307,130
21	월	-8.1	3.6	307,273
22	화	-8.0	0.5	299,602
23	수	-10.0	-0.6	300,648
24	목	-8.5	3.7	303,080
25	금	-3.6	8.4	301,853
26	토	1.0	9.3	306,638
27	일	-1.6	9.1	300,585
28	월	2.7	11.5	305,014
평균기온		-5.4	3.8			-4.1	3.7

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			302,557	306,532	301,341	-1,216	-0.4
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	111,700	114,600	108,100	-3,600	-3.2
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	99,914	104,500	99,800	-114	-0.1
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	8,455	8,523	6,927	-1,528	-18.1
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	290,918	304,600	301,800	10,882	3.7
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	191,520	208,645	201,432	9,912	5.2

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-5,191	-9,604	200	-3,734	-5,110	-960	4,413	4,413
	비율(%)	-1.7	-4.6	0.5	-5.7	-6.0	-4.1	4.6	4.6
금 일		301,341	200,973	38,050	61,209	79,359	22,355	100,368	100,368
전 일		306,532	210,577	37,850	64,943	84,469	23,315	95,955	95,955

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	32,594	29,615	8,300	8,493	2,454	10,368	2,979	2,979
	비율(%)	5.7	7.8	12.3	7.2	1.5	29.4	1.5	1.5
2023. 2. 1.~ 2. 2.		607,873	411,550	75,900	126,152	163,828	45,670	196,323	196,323
2022. 2. 1.~ 2. 2.		575,279	381,935	67,600	117,659	161,374	35,302	193,344	193,344
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(2월) 대비 공급량 증가, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.