문서번호	정수과-1342
결재일자	2023. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
최민욱		이철재	02/06
			김상동
협조

입상활성탄 납품(22년 3차 및 23년 1차) 승인 검토보고

입상활성탄 납품(22년 2차 및 23년 1차) 승인 검토보고

2023. 2. 6. (월)

암사아리수정수센터

(정   수   과)

입상활성탄 납품(22년 2차 및 23년 1차) 승인 검토보고

암사정수센터소장 : 김상동 ☎3146-5701 정수과장 : 이철재 ☎5740 담당 : 최민욱 ☎5727

입상활성탄 반입을 위한 '22년 3차 및 '23년 1차 납품 승인요청  검토결과, 관련법규 및 시방서 내용에 적합하여 납품 승인하고자 함

□ 납품개요

ㅇ 납품일시 : '23.2.7.(화) 06:30 ~ 2.8.(수) 11:00

ㅇ 물    량 : 3 개지분(572㎥), 17 컨테이너(748톤백)

- ('22년) 사고이월 2개지분 및 ('23년) 1개지분 동시납품

ㅇ 적제장소 : 활성탄흡착지 구내도로 및 산소 기화기 인근 부지

□ 신청서류 검토결과

연번	서류명	검토내용	검토결과
1	원료탄과 신탄 생산업체의 ISO 9001 인증서	품질경영 인증여부	적 합
2	원료탄과 신탄 생산업체의 사업자 등록증	생산자 확인	적 합
3	원료탄과 신탄의 원산지 증명서	원산지 확인	적 합
4	품질보증 각서	품질보증 확약	적 합
5	수출업체 수출권한증(대외무역경영자비안등기표)	생산자 수출권한 확인	적 합
6	해외업체와 체결한 수출입 계약서	계약사항 확인	적 합
7	수처리제 수입신고 증명서	수처리제 적합여부	적 합
8	수처리제 수입통관 대행 계약서	양도양수 내용	적 합
9	수처리제 제조업 등록증	수입시 해당없음	적 합
10	원료탄 또는 신탄의 수입신고필증	수입 통관절차 적법여부	적 합
11	위험성 평가 자료	위험성 여부	적 합

□ 향후계획

ㅇ 시료채취 및 품질검사 의뢰 : '23.2.8.(수) 13:30 ~ 15:30

ㅇ 교체공사	:     검사결과 회시에 따라 재개예정

붙임 1. 입상활성탄 반입대장(22년 3차 및 23년 1차) 1부.
2. 납품승인 신청서류 각 1부.  끝.